## Fontenelle
Column3 | Regulated Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 75 | 1 | 61 | 0 | 61 | 6473.29 | 126
May 2023 | 323 | 1 | 102 | 95 | 198 | 6494.66 | 250
Jun 2023 | 413 | 2 | 92 | 269 | 361 | 6501.41 | 299
Jul 2023 | 141 | 3 | 86 | 41 | 127 | 6502.91 | 310
Aug 2023 | 74 | 2 | 71 | 3 | 74 | 6502.6 | 308
Sep 2023 | 50 | 2 | 70 | 1 | 71 | 6499.6 | 285
Oct 2023 | 53 | 1 | 65 | 3 | 68 | 6497.41 | 269
Nov 2023 | 45 | 1 | 68 | 0 | 68 | 6494.04 | 246
Dec 2023 | 35 | 1 | 72 | 0 | 72 | 6488.41 | 208
Jan 2024 | 29 | 1 | 72 | 0 | 72 | 6481 | 164
Feb 2024 | 34 | 0 | 69 | 0 | 69 | 6473.5 | 127
Mar 2024 | 50 | 0 | 74 | 0 | 74 | 6467.77 | 104
Apr 2024 | 101 | 1 | 12 | 41 | 53 | 6478.55 | 151
May 2024 | 203 | 1 | 102 | 52 | 154 | 6486.98 | 199
Jun 2024 | 406 | 2 | 104 | 207 | 311 | 6500.39 | 291
Jul 2024 | 190 | 3 | 101 | 57 | 159 | 6504.18 | 320
Aug 2024 | 74 | 2 | 90 | 0 | 90 | 6501.73 | 301
Sep 2024 | 46 | 2 | 71 | 0 | 71 | 6498.05 | 274
Oct 2024 | 51 | 1 | 0 | 74 | 74 | 6494.69 | 250
Nov 2024 | 45 | 1 | 0 | 69 | 69 | 6491.02 | 225
Dec 2024 | 34 | 1 | 20 | 51 | 71 | 6485.16 | 188
Jan 2025 | 33 | 1 | 71 | 0 | 71 | 6478.24 | 149
Feb 2025 | 31 | 0 | 64 | 0 | 64 | 6470.89 | 116
Mar 2025 | 64 | 0 | 63 | 0 | 63 | 6470.99 | 117
Apr 2025 | 97 | 1 | 38 | 30 | 68 | 6477.24 | 144
May 2025 | 224 | 1 | 103 | 37 | 140 | 6491.35 | 227
Jun 2025 | 404 | 2 | 104 | 228 | 332 | 6501.12 | 297
Jul 2025 | 223 | 3 | 101 | 101 | 202 | 6503.51 | 315
Aug 2025 | 80 | 2 | 90 | 0 | 90 | 6501.87 | 302
Sep 2025 | 46 | 2 | 60 | 0 | 60 | 6499.81 | 287
Oct 2025 | 50 | 1 | 61 | 0 | 61 | 6498.09 | 274
Nov 2025 | 45 | 1 | 67 | 0 | 67 | 6494.84 | 251
Dec 2025 | 32 | 1 | 74 | 0 | 74 | 6488.52 | 209
Jan 2026 | 31 | 1 | 74 | 0 | 74 | 6481.25 | 165
Feb 2026 | 29 | 0 | 67 | 0 | 67 | 6473.47 | 127
Mar 2026 | 51 | 0 | 74 | 0 | 74 | 6467.81 | 104

## Flaming Gorge
Column3 | Unreg Inflow (1000 Ac-Ft) | Reg Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Bank Storage (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft) | Jensen Flow (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 188 | 181 | 4 | 48 | 0 | 48 | 98 | 6010.17 | 2589 | 403
May 2023 | 521 | 397 | 7 | 49 | 0 | 49 | 111 | 6020.21 | 2917 | 1044
Jun 2023 | 574 | 512 | 10 | 114 | 42 | 157 | 125 | 6029.59 | 3249 | 672
Jul 2023 | 174 | 166 | 13 | 75 | 1 | 76 | 128 | 6031.49 | 3323 | 173
Aug 2023 | 95 | 93 | 13 | 112 | 0 | 112 | 126 | 6030.69 | 3292 | 152
Sep 2023 | 67 | 88 | 11 | 114 | 0 | 114 | 125 | 6029.77 | 3256 | 142
Oct 2023 | 69 | 84 | 7 | 100 | 0 | 100 | 124 | 6029.17 | 3233 | 137
Nov 2023 | 64 | 85 | 4 | 89 | 0 | 89 | 124 | 6028.99 | 3226 | 126
Dec 2023 | 44 | 81 | 2 | 131 | 0 | 131 | 122 | 6027.65 | 3177 | 164
Jan 2024 | 41 | 85 | 2 | 131 | 0 | 131 | 120 | 6026.37 | 3131 | 165
Feb 2024 | 57 | 94 | 2 | 117 | 0 | 117 | 119 | 6025.67 | 3107 | 160
Mar 2024 | 94 | 119 | 3 | 65 | 0 | 65 | 121 | 6027.04 | 3155 | 141
Apr 2024 | 211 | 163 | 5 | 270 | 0 | 270 | 117 | 6024 | 3048 | 577
May 2024 | 378 | 329 | 7 | 238 | 0 | 238 | 120 | 6026.29 | 3129 | 1018
Jun 2024 | 604 | 509 | 10 | 206 | 0 | 206 | 131 | 6033.69 | 3410 | 819
Jul 2024 | 257 | 226 | 14 | 85 | 0 | 85 | 136 | 6036.66 | 3531 | 185
Aug 2024 | 96 | 112 | 14 | 125 | 0 | 125 | 135 | 6036.06 | 3506 | 154
Sep 2024 | 56 | 81 | 12 | 131 | 0 | 131 | 133 | 6034.62 | 3447 | 149
Oct 2024 | 61 | 84 | 8 | 117 | 0 | 117 | 131 | 6033.63 | 3408 | 149
Nov 2024 | 55 | 79 | 4 | 133 | 0 | 133 | 129 | 6032.25 | 3353 | 164
Dec 2024 | 37 | 74 | 2 | 184 | 0 | 184 | 125 | 6029.47 | 3245 | 208
Jan 2025 | 45 | 83 | 2 | 184 | 0 | 184 | 121 | 6026.75 | 3145 | 209
Feb 2025 | 50 | 83 | 2 | 95 | 72 | 167 | 117 | 6024.42 | 3063 | 193
Mar 2025 | 120 | 119 | 3 | 106 | 0 | 106 | 118 | 6024.7 | 3072 | 189
Apr 2025 | 146 | 117 | 5 | 102 | 0 | 102 | 118 | 6025 | 3083 | 348
May 2025 | 318 | 234 | 7 | 274 | 0 | 274 | 116 | 6023.7 | 3037 | 893
Jun 2025 | 525 | 453 | 10 | 145 | 0 | 145 | 128 | 6031.53 | 3325 | 691
Jul 2025 | 270 | 249 | 14 | 76 | 0 | 76 | 134 | 6035.36 | 3478 | 211
Aug 2025 | 92 | 102 | 13 | 123 | 0 | 123 | 133 | 6034.56 | 3445 | 150
Sep 2025 | 56 | 70 | 12 | 125 | 0 | 125 | 130 | 6032.95 | 3381 | 147
Oct 2025 | 62 | 73 | 8 | 103 | 0 | 103 | 129 | 6032.05 | 3345 | 141
Nov 2025 | 55 | 77 | 4 | 111 | 0 | 111 | 127 | 6031.14 | 3309 | 148
Dec 2025 | 34 | 76 | 2 | 155 | 0 | 155 | 124 | 6029.11 | 3231 | 180
Jan 2026 | 42 | 85 | 2 | 155 | 0 | 155 | 121 | 6027.22 | 3162 | 180
Feb 2026 | 43 | 81 | 2 | 140 | 0 | 140 | 119 | 6025.55 | 3102 | 165
Mar 2026 | 85 | 108 | 3 | 74 | 0 | 74 | 120 | 6026.38 | 3132 | 148

## Taylor Park
Column1 | Date | Column3 | Regulated Inflow (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft)
* |  | Apr 2023 | 7 | 9 | 9304.3 | 61
H |  | May 2023 | 39 | 20 | 9316.35 | 80
I |  | Jun 2023 | 50 | 28 | 9328.01 | 102
S |  | Jul 2023 | 22 | 26 | 9326.25 | 99
T |  | Aug 2023 | 9 | 21 | 9319.91 | 87
O |  | Sep 2023 | 6 | 15 | 9314.22 | 77
| WY | 2023 | 159 | 151
R |  | Oct 2023 | 6 | 6 | 9314.04 | 77
I |  | Nov 2023 | 5 | 6 | 9313.41 | 75
C |  | Dec 2023 | 5 | 6 | 9312.49 | 74
A |  | Jan 2024 | 5 | 6 | 9311.45 | 72
L |  | Feb 2024 | 4 | 6 | 9310.41 | 71
* |  | Mar 2024 | 5 | 6 | 9309.28 | 69
|  | Apr 2024 | 10 | 15 | 9306 | 64
|  | May 2024 | 36 | 21 | 9315.5 | 79
|  | Jun 2024 | 55 | 32 | 9328 | 102
|  | Jul 2024 | 23 | 26 | 9326.5 | 99
|  | Aug 2024 | 11 | 23 | 9320 | 87
|  | Sep 2024 | 8 | 23 | 9311.5 | 72
| WY | 2024 | 172 | 177
|  | Oct 2024 | 7 | 9 | 9310 | 70
|  | Nov 2024 | 5 | 7 | 9308.5 | 68
|  | Dec 2024 | 5 | 5 | 9308.5 | 68
|  | Jan 2025 | 5 | 5 | 9308.5 | 68
|  | Feb 2025 | 4 | 5 | 9308 | 67
|  | Mar 2025 | 5 | 7 | 9306.5 | 64
|  | Apr 2025 | 10 | 11 | 9306 | 64
|  | May 2025 | 30 | 15 | 9315.5 | 79
|  | Jun 2025 | 51 | 28 | 9328 | 102
|  | Jul 2025 | 24 | 27 | 9326.5 | 99
|  | Aug 2025 | 11 | 23 | 9320 | 87
|  | Sep 2025 | 8 | 23 | 9311.5 | 72
| WY | 2025 | 165 | 165
|  | Oct 2025 | 8 | 10 | 9310 | 70
|  | Nov 2025 | 5 | 7 | 9308.5 | 68
|  | Dec 2025 | 4 | 5 | 9308.11 | 67
|  | Jan 2026 | 5 | 5 | 9308.36 | 67
|  | Feb 2026 | 4 | 5 | 9308 | 67
|  | Mar 2026 | 5 | 7 | 9306.5 | 64

## Blue Mesa
Column3 | UnReg Inflow (1000 Ac-Ft) | Regulated Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 77 | 79 | 1 | 23 | 0 | 23 | 7458.56 | 358
May 2023 | 327 | 309 | 1 | 77 | 0 | 77 | 7491.44 | 589
Jun 2023 | 312 | 290 | 1 | 106 | 6 | 131 | 7510.36 | 747
Jul 2023 | 117 | 120 | 1 | 125 | 1 | 126 | 7509.5 | 739
Aug 2023 | 49 | 61 | 1 | 105 | 0 | 105 | 7504.26 | 694
Sep 2023 | 26 | 36 | 1 | 15 | 85 | 100 | 7496.5 | 629
Oct 2023 | 30 | 30 | 1 | 30 | 33 | 63 | 7492.37 | 596
Nov 2023 | 28 | 29 | 0 | 33 | 0 | 33 | 7491.85 | 592
Dec 2023 | 25 | 26 | 0 | 40 | 0 | 40 | 7490.05 | 578
Jan 2024 | 23 | 25 | 0 | 35 | 0 | 35 | 7488.79 | 568
Feb 2024 | 24 | 25 | 0 | 32 | 0 | 32 | 7487.95 | 562
Mar 2024 | 33 | 35 | 0 | 45 | 0 | 45 | 7486.57 | 551
Apr 2024 | 82 | 87 | 1 | 63 | 0 | 63 | 7489.62 | 575
May 2024 | 272 | 257 | 1 | 206 | 21 | 227 | 7493.21 | 603
Jun 2024 | 346 | 323 | 1 | 127 | 0 | 127 | 7516.06 | 797
Jul 2024 | 115 | 118 | 2 | 107 | 0 | 107 | 7517.08 | 807
Aug 2024 | 70 | 82 | 1 | 112 | 0 | 112 | 7513.64 | 776
Sep 2024 | 42 | 57 | 1 | 108 | 0 | 108 | 7507.67 | 723
Oct 2024 | 40 | 42 | 1 | 69 | 0 | 69 | 7504.45 | 696
Nov 2024 | 31 | 33 | 0 | 62 | 0 | 62 | 7501.06 | 667
Dec 2024 | 26 | 26 | 0 | 114 | 0 | 114 | 7490.15 | 579
Jan 2025 | 25 | 25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 7489.43 | 573
Feb 2025 | 23 | 24 | 0 | 26 | 0 | 26 | 7489.17 | 571
Mar 2025 | 41 | 43 | 0 | 30 | 0 | 30 | 7490.86 | 584
Apr 2025 | 93 | 94 | 1 | 50 | 0 | 50 | 7496.27 | 628
May 2025 | 247 | 232 | 1 | 205 | 167 | 372 | 7477.91 | 487
Jun 2025 | 335 | 312 | 1 | 62 | 0 | 62 | 7509.04 | 735
Jul 2025 | 140 | 143 | 2 | 106 | 0 | 106 | 7513.03 | 770
Aug 2025 | 69 | 81 | 1 | 110 | 0 | 110 | 7509.63 | 740
Sep 2025 | 41 | 56 | 1 | 108 | 0 | 108 | 7503.4 | 687
Oct 2025 | 40 | 42 | 1 | 88 | 0 | 88 | 7497.88 | 641
Nov 2025 | 33 | 35 | 0 | 48 | 0 | 48 | 7496.31 | 628
Dec 2025 | 26 | 27 | 0 | 76 | 0 | 76 | 7490.15 | 579
Jan 2026 | 25 | 25 | 0 | 28 | 0 | 28 | 7489.65 | 575
Feb 2026 | 23 | 24 | 0 | 25 | 0 | 25 | 7489.49 | 574
Mar 2026 | 38 | 40 | 0 | 31 | 0 | 31 | 7490.67 | 583

## Morrow Point
Column3 | Unreg Inflow (1000 Ac-Ft) | Blue Mesa Release (1000 Ac-Ft) | Side Inflow (1000 Ac-Ft) | Total Inflow (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 85 | 23 | 8 | 31 | 30 | 0 | 30 | 7151.54 | 110
May 2023 | 364 | 77 | 37 | 114 | 112 | 0 | 112 | 7153.72 | 112
Jun 2023 | 331 | 131 | 18 | 149 | 142 | 2 | 149 | 7153.53 | 112
Jul 2023 | 121 | 126 | 4 | 130 | 130 | 0 | 130 | 7152.51 | 111
Aug 2023 | 49 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 7152.17 | 111
Sep 2023 | 27 | 100 | 1 | 100 | 102 | 0 | 102 | 7150.01 | 109
Oct 2023 | 31 | 63 | 1 | 64 | 68 | 0 | 68 | 7144.23 | 105
Nov 2023 | 29 | 33 | 1 | 33 | 33 | 0 | 33 | 7145.52 | 106
Dec 2023 | 26 | 40 | 1 | 41 | 36 | 0 | 36 | 7152.78 | 111
Jan 2024 | 25 | 35 | 1 | 36 | 36 | 0 | 36 | 7152.69 | 111
Feb 2024 | 25 | 32 | 1 | 32 | 25 | 3 | 27 | 7159.02 | 116
Mar 2024 | 35 | 45 | 2 | 47 | 55 | 0 | 56 | 7147.92 | 107
Apr 2024 | 94 | 63 | 12 | 75 | 70 | 0 | 70 | 7153.73 | 112
May 2024 | 288 | 227 | 16 | 243 | 243 | 0 | 243 | 7153.73 | 112
Jun 2024 | 362 | 127 | 16 | 143 | 143 | 0 | 143 | 7153.72 | 112
Jul 2024 | 121 | 107 | 6 | 113 | 113 | 0 | 113 | 7153.73 | 112
Aug 2024 | 71 | 112 | 1 | 113 | 113 | 0 | 113 | 7153.73 | 112
Sep 2024 | 43 | 108 | 1 | 109 | 109 | 0 | 109 | 7153.73 | 112
Oct 2024 | 42 | 69 | 2 | 71 | 71 | 0 | 71 | 7153.73 | 112
Nov 2024 | 33 | 62 | 2 | 64 | 64 | 0 | 64 | 7153.73 | 112
Dec 2024 | 28 | 114 | 2 | 116 | 116 | 0 | 116 | 7153.73 | 112
Jan 2025 | 26 | 30 | 1 | 31 | 31 | 0 | 31 | 7153.73 | 112
Feb 2025 | 25 | 26 | 2 | 28 | 28 | 0 | 28 | 7153.73 | 112
Mar 2025 | 43 | 30 | 2 | 32 | 32 | 0 | 32 | 7153.73 | 112
Apr 2025 | 105 | 50 | 12 | 62 | 62 | 0 | 62 | 7153.73 | 112
May 2025 | 274 | 372 | 27 | 399 | 306 | 92 | 398 | 7153.73 | 112
Jun 2025 | 358 | 62 | 23 | 85 | 85 | 0 | 85 | 7153.72 | 112
Jul 2025 | 147 | 106 | 7 | 113 | 113 | 0 | 113 | 7153.73 | 112
Aug 2025 | 71 | 110 | 2 | 112 | 112 | 0 | 112 | 7153.73 | 112
Sep 2025 | 43 | 108 | 2 | 110 | 110 | 0 | 110 | 7153.73 | 112
Oct 2025 | 42 | 88 | 2 | 90 | 90 | 0 | 90 | 7153.73 | 112
Nov 2025 | 34 | 48 | 1 | 49 | 49 | 0 | 49 | 7153.73 | 112
Dec 2025 | 27 | 76 | 1 | 77 | 76 | 0 | 76 | 7153.73 | 112
Jan 2026 | 26 | 28 | 1 | 29 | 29 | 0 | 29 | 7153.73 | 112
Feb 2026 | 25 | 25 | 2 | 27 | 27 | 0 | 27 | 7153.73 | 112
Mar 2026 | 40 | 31 | 2 | 33 | 33 | 0 | 33 | 7153.73 | 112

## Crystal
Column3 | Unreg Inflow (1000 Ac-Ft) | Morrow Release (1000 Ac-Ft) | Side Inflow (1000 Ac-Ft) | Total Inflow (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft) | Tunnel Flow (1000 Ac-Ft) | Below Tunnel Flow (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 97 | 30 | 12 | 42 | 20 | 21 | 41 | 6752.29 | 17 | 19 | 22
May 2023 | 406 | 112 | 42 | 154 | 108 | 41 | 155 | 6751.26 | 16 | 48 | 112
Jun 2023 | 357 | 149 | 26 | 176 | 119 | 34 | 174 | 6757.16 | 18 | 63 | 125
Jul 2023 | 128 | 130 | 7 | 137 | 117 | 20 | 138 | 6752.61 | 17 | 67 | 77
Aug 2023 | 52 | 105 | 3 | 108 | 108 | 0 | 108 | 6751.75 | 17 | 66 | 45
Sep 2023 | 29 | 102 | 2 | 104 | 104 | 0 | 104 | 6752 | 17 | 63 | 42
Oct 2023 | 32 | 68 | 1 | 69 | 32 | 39 | 70 | 6747.66 | 15 | 49 | 24
Nov 2023 | 31 | 33 | 3 | 35 | 35 | 0 | 35 | 6747.08 | 15 | 14 | 18
Dec 2023 | 29 | 36 | 3 | 39 | 38 | 0 | 38 | 6747.95 | 16 | 1 | 33
Jan 2024 | 27 | 36 | 2 | 38 | 37 | 0 | 37 | 6751.96 | 17 | 0 | 32
Feb 2024 | 26 | 27 | 2 | 29 | 35 | 0 | 36 | 6727.27 | 10 | 0 | 31
Mar 2024 | 38 | 56 | 3 | 59 | 52 | 0 | 53 | 6752.01 | 17 | 12 | 35
Apr 2024 | 108 | 70 | 14 | 84 | 84 | 0 | 84 | 6753.04 | 17 | 42 | 42
May 2024 | 323 | 243 | 35 | 278 | 134 | 144 | 278 | 6753.04 | 17 | 62 | 216
Jun 2024 | 397 | 143 | 35 | 178 | 130 | 48 | 178 | 6753.03 | 17 | 61 | 117
Jul 2024 | 128 | 113 | 7 | 120 | 120 | 0 | 120 | 6753.04 | 17 | 65 | 55
Aug 2024 | 78 | 113 | 7 | 120 | 120 | 0 | 120 | 6753.04 | 17 | 65 | 55
Sep 2024 | 50 | 109 | 7 | 116 | 116 | 0 | 116 | 6753.04 | 17 | 55 | 61
Oct 2024 | 48 | 71 | 6 | 77 | 56 | 21 | 77 | 6753.04 | 17 | 55 | 22
Nov 2024 | 38 | 64 | 5 | 69 | 69 | 0 | 69 | 6753.04 | 17 | 0 | 69
Dec 2024 | 32 | 116 | 4 | 120 | 120 | 0 | 120 | 6753.04 | 17 | 0 | 120
Jan 2025 | 30 | 31 | 4 | 35 | 35 | 0 | 35 | 6753.04 | 17 | 0 | 35
Feb 2025 | 28 | 28 | 3 | 31 | 31 | 0 | 31 | 6753.04 | 17 | 0 | 31
Mar 2025 | 50 | 32 | 7 | 39 | 39 | 0 | 39 | 6753.04 | 17 | 5 | 34
Apr 2025 | 117 | 62 | 12 | 74 | 74 | 0 | 74 | 6753.04 | 17 | 42 | 32
May 2025 | 308 | 398 | 34 | 432 | 134 | 298 | 432 | 6753.04 | 17 | 62 | 370
Jun 2025 | 398 | 85 | 40 | 125 | 125 | 0 | 125 | 6753.03 | 17 | 61 | 64
Jul 2025 | 163 | 113 | 16 | 129 | 129 | 0 | 129 | 6753.04 | 17 | 65 | 64
Aug 2025 | 79 | 112 | 8 | 120 | 120 | 0 | 120 | 6753.04 | 17 | 65 | 55
Sep 2025 | 49 | 110 | 6 | 116 | 116 | 0 | 116 | 6753.04 | 17 | 55 | 61
Oct 2025 | 48 | 90 | 6 | 96 | 60 | 35 | 96 | 6753.04 | 17 | 49 | 47
Nov 2025 | 39 | 49 | 5 | 54 | 54 | 0 | 54 | 6753.04 | 17 | 14 | 40
Dec 2025 | 32 | 76 | 5 | 81 | 81 | 0 | 81 | 6753.04 | 17 | 1 | 81
Jan 2026 | 31 | 29 | 5 | 34 | 34 | 0 | 34 | 6753.04 | 17 | 0 | 34
Feb 2026 | 29 | 27 | 4 | 31 | 31 | 0 | 31 | 6753.04 | 17 | 0 | 30
Mar 2026 | 46 | 33 | 6 | 39 | 39 | 0 | 39 | 6753.04 | 17 | 12 | 27

## Vallecito
Column3 | Regulated Inflow (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 36 | 45 | 7625.05 | 36
May 2023 | 119 | 64 | 7651.55 | 91
Jun 2023 | 75 | 41 | 7664.54 | 124
Jul 2023 | 22 | 37 | 7658.55 | 108
Aug 2023 | 11 | 38 | 7647.43 | 81
Sep 2023 | 9 | 32 | 7636.6 | 57
Oct 2023 | 6 | 9 | 7635.08 | 54
Nov 2023 | 4 | 0 | 7636.68 | 57
Dec 2023 | 4 | 0 | 7638.2 | 61
Jan 2024 | 4 | 0 | 7639.77 | 64
Feb 2024 | 4 | 1 | 7641.12 | 67
Mar 2024 | 5 | 2 | 7642.74 | 70
Apr 2024 | 17 | 1 | 7649.36 | 86
May 2024 | 68 | 33 | 7663 | 120
Jun 2024 | 69 | 66 | 7664 | 123
Jul 2024 | 26 | 41 | 7657.91 | 107
Aug 2024 | 19 | 38 | 7650.23 | 88
Sep 2024 | 21 | 31 | 7646 | 78
Oct 2024 | 17 | 19 | 7645 | 75
Nov 2024 | 9 | 7 | 7646 | 78
Dec 2024 | 6 | 2 | 7647.5 | 81
Jan 2025 | 6 | 2 | 7649.35 | 86
Feb 2025 | 5 | 1 | 7650.82 | 89
Mar 2025 | 11 | 2 | 7654.57 | 98
Apr 2025 | 28 | 24 | 7656 | 102
May 2025 | 78 | 59 | 7663 | 120
Jun 2025 | 84 | 81 | 7664 | 123
Jul 2025 | 33 | 43 | 7660 | 112
Aug 2025 | 20 | 40 | 7652 | 92
Sep 2025 | 19 | 33 | 7646 | 78
Oct 2025 | 15 | 17 | 7645 | 75
Nov 2025 | 10 | 8 | 7646 | 78
Dec 2025 | 7 | 3 | 7647.5 | 81
Jan 2026 | 6 | 2 | 7649.35 | 86
Feb 2026 | 5 | 1 | 7650.82 | 89
Mar 2026 | 10 | 2 | 7654.18 | 97

## Navajo
Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12
Apr 2023 | 245 | 24 | 235 | 2 | 8 | 21 | 6045.83 | 1124 | 108
May 2023 | 488 | 59 | 375 | 3 | 28 | 127 | 6063.7 | 1340 | 344
Jun 2023 | 249 | 47 | 163 | 4 | 38 | 168 | 6060.1 | 1294 | 342
Jul 2023 | 46 | 11 | 49 | 4 | 45 | 32 | 6057.46 | 1261 | 82
Aug 2023 | -3 | 1 | 23 | 3 | 42 | 42 | 6052.15 | 1196 | 45
Sep 2023 | 1 | 0 | 24 | 3 | 25 | 46 | 6047.88 | 1147 | 47
Oct 2023 | 12 | 0 | 16 | 2 | 7 | 32 | 6045.7 | 1122 | 39
Nov 2023 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 21 | 6044.53 | 1109 | 34
Dec 2023 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 21 | 6043.54 | 1098 | 34
Jan 2024 | 14 | 0 | 11 | 1 | 0 | 21 | 6042.57 | 1088 | 34
Feb 2024 | 18 | 0 | 15 | 1 | 2 | 22 | 6041.71 | 1079 | 34
Mar 2024 | 31 | 1 | 26 | 1 | 5 | 23 | 6041.36 | 1075 | 37
Apr 2024 | 95 | 19 | 61 | 2 | 19 | 26 | 6042.61 | 1088 | 55
May 2024 | 250 | 50 | 165 | 3 | 31 | 18 | 6052.49 | 1200 | 158
Jun 2024 | 215 | 29 | 183 | 4 | 45 | 18 | 6061.82 | 1316 | 173
Jul 2024 | 55 | 2 | 69 | 4 | 49 | 18 | 6061.61 | 1313 | 94
Aug 2024 | 37 | 3 | 53 | 4 | 41 | 18 | 6060.83 | 1303 | 59
Sep 2024 | 45 | 5 | 49 | 3 | 22 | 18 | 6061.37 | 1310 | 54
Oct 2024 | 47 | 3 | 46 | 2 | 8 | 18 | 6062.76 | 1328 | 48
Nov 2024 | 31 | 1 | 28 | 1 | 0 | 18 | 6063.44 | 1337 | 36
Dec 2024 | 23 | 0 | 19 | 1 | 0 | 18 | 6063.45 | 1337 | 33
Jan 2025 | 21 | 0 | 16 | 1 | 0 | 18 | 6063.24 | 1334 | 31
Feb 2025 | 31 | 1 | 26 | 1 | 0 | 17 | 6063.89 | 1343 | 29
Mar 2025 | 102 | 12 | 81 | 2 | 5 | 22 | 6067.81 | 1395 | 48
Apr 2025 | 185 | 24 | 157 | 3 | 21 | 63 | 6072.87 | 1466 | 124
May 2025 | 307 | 42 | 246 | 4 | 35 | 307 | 6065.59 | 1365 | 465
Jun 2025 | 272 | 37 | 231 | 4 | 51 | 295 | 6056.32 | 1247 | 481
Jul 2025 | 71 | 7 | 74 | 4 | 55 | 68 | 6051.91 | 1193 | 147
Aug 2025 | 48 | 3 | 65 | 3 | 47 | 22 | 6051.31 | 1186 | 61
Sep 2025 | 48 | 3 | 58 | 3 | 26 | 21 | 6052.11 | 1196 | 54
Oct 2025 | 48 | 2 | 49 | 2 | 9 | 22 | 6053.47 | 1212 | 49
Nov 2025 | 35 | 1 | 32 | 1 | 0 | 21 | 6054.3 | 1222 | 41
Dec 2025 | 24 | 0 | 20 | 1 | 0 | 22 | 6054.14 | 1220 | 37
Jan 2026 | 22 | 0 | 18 | 1 | 0 | 22 | 6053.76 | 1215 | 35
Feb 2026 | 29 | 0 | 25 | 1 | 0 | 19 | 6054.18 | 1220 | 31
Mar 2026 | 92 | 1 | 82 | 2 | 5 | 22 | 6058.6 | 1275 | 45

## Lake Powell
Column3 | Unreg Inflow (1000 Ac-Ft) | Regulated Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | PowerPlant Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Bank Storage (1000 Ac-Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft) | Lees Ferry Gage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 1399 | 1103 | 10 | 819 | 90 | 909 | 3524.99 | 4533 | 5544 | 929
May 2023 | 4520 | 3634 | 15 | 1088 | 0 | 1088 | 3561.42 | 4720 | 7888 | 1107
Jun 2023 | 3646 | 2916 | 31 | 1064 | 0 | 1064 | 3583.47 | 4855 | 9574 | 1082
Jul 2023 | 1054 | 923 | 40 | 1149 | 0 | 1149 | 3580.42 | 4836 | 9328 | 1164
Aug 2023 | 307 | 454 | 39 | 902 | 0 | 902 | 3574.71 | 4800 | 8878 | 908
Sep 2023 | 224 | 414 | 35 | 474 | 0 | 474 | 3573.58 | 4793 | 8790 | 475
Oct 2023 | 324 | 432 | 24 | 480 | 0 | 480 | 3572.71 | 4787 | 8724 | 480
Nov 2023 | 380 | 418 | 23 | 500 | 0 | 500 | 3571.43 | 4780 | 8626 | 509
Dec 2023 | 324 | 418 | 18 | 600 | 0 | 600 | 3568.97 | 4765 | 8441 | 611
Jan 2024 | 283 | 402 | 5 | 723 | 0 | 723 | 3564.88 | 4740 | 8138 | 732
Feb 2024 | 345 | 423 | 6 | 636 | 0 | 636 | 3562.08 | 4724 | 7935 | 648
Mar 2024 | 455 | 449 | 9 | 674 | 1 | 675 | 3559.02 | 4707 | 7717 | 686
Apr 2024 | 1019 | 1023 | 15 | 601 | 0 | 601 | 3564.28 | 4737 | 8094 | 625
May 2024 | 2621 | 2286 | 20 | 599 | 0 | 599 | 3584.25 | 4860 | 9638 | 618
Jun 2024 | 3640 | 2900 | 37 | 628 | 0 | 628 | 3607.77 | 5026 | 11707 | 636
Jul 2024 | 1019 | 853 | 49 | 709 | 0 | 709 | 3608.7 | 5033 | 11795 | 719
Aug 2024 | 508 | 603 | 49 | 760 | 0 | 760 | 3606.68 | 5018 | 11605 | 779
Sep 2024 | 412 | 553 | 45 | 568 | 0 | 568 | 3606.08 | 5013 | 11549 | 583
Oct 2024 | 516 | 584 | 31 | 643 | 0 | 643 | 3605.18 | 5007 | 11465 | 656
Nov 2024 | 456 | 552 | 30 | 642 | 0 | 642 | 3603.99 | 4998 | 11355 | 651
Dec 2024 | 354 | 585 | 24 | 715 | 0 | 715 | 3602.44 | 4986 | 11212 | 726
Jan 2025 | 364 | 506 | 7 | 857 | 0 | 857 | 3598.77 | 4960 | 10881 | 872
Feb 2025 | 398 | 504 | 8 | 758 | 0 | 758 | 3596.05 | 4941 | 10639 | 767
Mar 2025 | 660 | 571 | 13 | 801 | 0 | 801 | 3593.48 | 4923 | 10415 | 829
Apr 2025 | 1106 | 942 | 20 | 713 | 0 | 713 | 3595.69 | 4938 | 10608 | 730
May 2025 | 2555 | 2713 | 26 | 710 | 0 | 710 | 3615.33 | 5084 | 12438 | 726
Jun 2025 | 3265 | 2723 | 48 | 745 | 0 | 745 | 3632.26 | 5227 | 14225 | 754
Jul 2025 | 1366 | 1197 | 62 | 842 | 0 | 842 | 3634.67 | 5249 | 14497 | 852
Aug 2025 | 520 | 615 | 62 | 900 | 0 | 900 | 3631.81 | 5223 | 14176 | 916
Sep 2025 | 427 | 565 | 56 | 674 | 0 | 674 | 3630.43 | 5211 | 14023 | 691
Oct 2025 | 515 | 588 | 39 | 643 | 0 | 643 | 3629.64 | 5204 | 13936 | 654
Nov 2025 | 503 | 561 | 37 | 642 | 0 | 642 | 3628.64 | 5196 | 13827 | 647
Dec 2025 | 361 | 529 | 29 | 715 | 0 | 715 | 3626.8 | 5180 | 13628 | 720
Jan 2026 | 350 | 466 | 9 | 857 | 0 | 857 | 3623.33 | 5150 | 13258 | 863
Feb 2026 | 397 | 486 | 10 | 758 | 0 | 758 | 3620.84 | 5129 | 12997 | 767
Mar 2026 | 614 | 532 | 16 | 801 | 0 | 801 | 3618.27 | 5108 | 12733 | 810

## Hoover Dam - Lake Mead
Column3 | Glen Release (1000 Ac-Ft) | Side Inflow Glen to Hoover (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 CFS) | SNWP Use (1000 Ac-Ft) | Downstream Requirements (1000 Ac-Ft) | Bank Storage (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 909 | 243 | 31 | 831 | 14 | 12 | 830 | 498 | 1049.69 | 7661
May 2023 | 1088 | 185 | 40 | 855 | 13.9 | 22 | 772 | 520 | 1054.28 | 7995
Jun 2023 | 1064 | 62 | 50 | 886 | 14.9 | 23 | 874 | 530 | 1056.39 | 8152
Jul 2023 | 1149 | 61 | 48 | 760 | 12.4 | 30 | 758 | 553 | 1061.02 | 8501
Aug 2023 | 902 | 112 | 54 | 580 | 9.4 | 25 | 580 | 574 | 1065.35 | 8834
Sep 2023 | 474 | 126 | 53 | 492 | 8.3 | 16 | 462 | 577 | 1065.82 | 8871
Oct 2023 | 480 | 31 | 50 | 487 | 7.9 | 14 | 520 | 574 | 1065.34 | 8833
Nov 2023 | 500 | 41 | 44 | 533 | 9 | 8 | 532 | 571 | 1064.81 | 8792
Dec 2023 | 600 | 74 | 36 | 362 | 5.9 | 6 | 360 | 588 | 1068.05 | 9045
Jan 2024 | 723 | 67 | 25 | 368 | 6 | 6 | 359 | 612 | 1072.67 | 9413
Feb 2024 | 636 | 87 | 24 | 362 | 6.3 | 6 | 361 | 632 | 1076.52 | 9725
Mar 2024 | 675 | 59 | 26 | 799 | 13 | 11 | 791 | 626 | 1075.35 | 9629
Apr 2024 | 601 | 160 | 35 | 924 | 15.5 | 22 | 924 | 612 | 1072.8 | 9423
May 2024 | 599 | 129 | 43 | 1085 | 17.7 | 33 | 1085 | 586 | 1067.68 | 9016
Jun 2024 | 628 | 56 | 52 | 909 | 15.3 | 40 | 909 | 567 | 1063.86 | 8718
Jul 2024 | 709 | 65 | 49 | 806 | 13.1 | 42 | 806 | 559 | 1062.34 | 8602
Aug 2024 | 760 | 129 | 53 | 732 | 11.9 | 36 | 732 | 563 | 1063.16 | 8665
Sep 2024 | 568 | 103 | 52 | 633 | 10.6 | 31 | 633 | 560 | 1062.61 | 8622
Oct 2024 | 643 | 86 | 50 | 428 | 7 | 23 | 428 | 574 | 1065.38 | 8837
Nov 2024 | 642 | 57 | 44 | 555 | 9.3 | 12 | 555 | 580 | 1066.45 | 8920
Dec 2024 | 715 | 70 | 36 | 580 | 9.4 | 12 | 580 | 589 | 1068.33 | 9067
Jan 2025 | 857 | 97 | 25 | 508 | 8.3 | 13 | 508 | 614 | 1073.14 | 9451
Feb 2025 | 758 | 61 | 24 | 559 | 10.1 | 12 | 559 | 628 | 1075.75 | 9662
Mar 2025 | 801 | 186 | 26 | 818 | 13.3 | 20 | 818 | 636 | 1077.17 | 9778
Apr 2025 | 713 | 110 | 35 | 1019 | 17.1 | 20 | 1019 | 620 | 1074.28 | 9543
May 2025 | 710 | 103 | 44 | 998 | 16.2 | 28 | 998 | 605 | 1071.29 | 9302
Jun 2025 | 745 | 58 | 53 | 870 | 14.6 | 33 | 870 | 595 | 1069.48 | 9158
Jul 2025 | 842 | 66 | 51 | 767 | 12.5 | 35 | 767 | 599 | 1070.14 | 9211
Aug 2025 | 900 | 107 | 56 | 706 | 11.5 | 30 | 706 | 612 | 1072.66 | 9412
Sep 2025 | 674 | 112 | 55 | 608 | 10.2 | 26 | 608 | 618 | 1073.79 | 9503
Oct 2025 | 643 | 61 | 52 | 448 | 7.3 | 21 | 448 | 629 | 1075.92 | 9676
Nov 2025 | 642 | 57 | 46 | 565 | 9.5 | 13 | 565 | 634 | 1076.78 | 9746
Dec 2025 | 715 | 76 | 38 | 512 | 8.3 | 12 | 512 | 647 | 1079.4 | 9961
Jan 2026 | 857 | 81 | 26 | 550 | 8.9 | 14 | 550 | 669 | 1083.32 | 10288
Feb 2026 | 758 | 69 | 25 | 603 | 10.9 | 13 | 603 | 680 | 1085.39 | 10462
Mar 2026 | 801 | 129 | 27 | 907 | 14.8 | 22 | 907 | 678 | 1085.09 | 10438

## Davis Dam - Lake Mohave
Column3 | Hoover Release (1000 Ac-Ft) | Side Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Spill Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 CFS) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 831 | -11 | 13 | 844 | 0 | 844 | 14.2 | 642.84 | 1694
May 2023 | 855 | -10 | 14 | 859 | 0 | 859 | 14 | 641.83 | 1667
Jun 2023 | 886 | -15 | 14 | 819 | 0 | 819 | 13.8 | 643.22 | 1705
Jul 2023 | 760 | -15 | 12 | 736 | 0 | 736 | 12 | 643.06 | 1700
Aug 2023 | 580 | -14 | 16 | 555 | 0 | 555 | 9 | 642.86 | 1695
Sep 2023 | 492 | -7 | 16 | 563 | 0 | 578 | 9.7 | 638.85 | 1587
Oct 2023 | 487 | -1 | 14 | 547 | 0 | 547 | 8.9 | 635.96 | 1511
Nov 2023 | 533 | -18 | 13 | 397 | 0 | 397 | 6.7 | 639.94 | 1616
Dec 2023 | 362 | -5 | 13 | 334 | 0 | 334 | 5.4 | 640.34 | 1627
Jan 2024 | 368 | -2 | 9 | 314 | 0 | 314 | 5.1 | 641.95 | 1670
Feb 2024 | 362 | 0 | 8 | 350 | 0 | 350 | 6.1 | 642.15 | 1675
Mar 2024 | 799 | -2 | 10 | 779 | 0 | 779 | 12.7 | 642.41 | 1682
Apr 2024 | 924 | -14 | 13 | 881 | 0 | 881 | 14.8 | 643 | 1699
May 2024 | 1085 | -11 | 14 | 1060 | 0 | 1060 | 17.2 | 643 | 1699
Jun 2024 | 909 | -17 | 14 | 878 | 0 | 878 | 14.8 | 643 | 1699
Jul 2024 | 806 | -20 | 12 | 800 | 0 | 800 | 13 | 642 | 1671
Aug 2024 | 732 | -15 | 15 | 701 | 0 | 701 | 11.4 | 642 | 1671
Sep 2024 | 633 | -5 | 16 | 666 | 0 | 666 | 11.2 | 640.01 | 1617
Oct 2024 | 428 | -9 | 14 | 588 | 0 | 588 | 9.6 | 633 | 1434
Nov 2024 | 555 | -14 | 13 | 476 | 0 | 476 | 8 | 635 | 1486
Dec 2024 | 580 | 0 | 13 | 448 | 0 | 448 | 7.3 | 639.51 | 1604
Jan 2025 | 508 | -11 | 9 | 427 | 0 | 427 | 6.9 | 641.8 | 1666
Feb 2025 | 559 | -15 | 8 | 536 | 0 | 536 | 9.6 | 641.8 | 1666
Mar 2025 | 818 | -11 | 10 | 762 | 0 | 762 | 12.4 | 643.05 | 1700
Apr 2025 | 1019 | -14 | 13 | 993 | 0 | 993 | 16.7 | 643 | 1699
May 2025 | 998 | -11 | 14 | 972 | 0 | 972 | 15.8 | 643 | 1699
Jun 2025 | 870 | -17 | 14 | 839 | 0 | 839 | 14.1 | 643 | 1699
Jul 2025 | 767 | -20 | 12 | 761 | 0 | 761 | 12.4 | 642 | 1671
Aug 2025 | 706 | -15 | 15 | 675 | 0 | 675 | 11 | 642 | 1671
Sep 2025 | 608 | -5 | 16 | 640 | 0 | 640 | 10.8 | 640.01 | 1617
Oct 2025 | 448 | -9 | 14 | 608 | 0 | 608 | 9.9 | 633 | 1434
Nov 2025 | 565 | -14 | 13 | 487 | 0 | 487 | 8.2 | 635 | 1486
Dec 2025 | 512 | 0 | 13 | 381 | 0 | 381 | 6.2 | 639.51 | 1604
Jan 2026 | 550 | -11 | 9 | 468 | 0 | 468 | 7.6 | 641.8 | 1666
Feb 2026 | 603 | -15 | 8 | 580 | 0 | 580 | 10.4 | 641.8 | 1666
Mar 2026 | 907 | -11 | 10 | 852 | 0 | 852 | 13.9 | 643.05 | 1700

## Parker Dam - Lake Havasu
Column3 | Davis Release (1000 Ac-Ft) | Side Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 CFS) | MWD Diversion (1000 Ac-Ft) | CAP Diversion (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft) | Flow To Mexico (1000 Ac-Ft) | Flow To Mexico (1000 CFS)
Apr 2023 | 844 | 51 | 11 | 669 | 11.2 | 49 | 169 | 447.68 | 574 | 153 | 2.6
May 2023 | 859 | 31 | 13 | 655 | 10.7 | 73 | 166 | 446.26 | 547 | 135 | 2.2
Jun 2023 | 819 | 16 | 15 | 636 | 10.7 | 70 | 69 | 448.25 | 585 | 130 | 2.2
Jul 2023 | 736 | 17 | 17 | 634 | 10.3 | 70 | 22 | 448.36 | 587 | 131 | 2.1
Aug 2023 | 555 | 22 | 17 | 485 | 7.9 | 61 | 19 | 447.78 | 576 | 105 | 1.7
Sep 2023 | 578 | 13 | 15 | 462 | 7.8 | 43 | 55 | 448.12 | 582 | 123 | 2.1
Oct 2023 | 547 | 17 | 12 | 439 | 7.1 | 44 | 69 | 447.74 | 575 | 68 | 1.1
Nov 2023 | 397 | 22 | 9 | 294 | 4.9 | 59 | 50 | 447.87 | 578 | 86 | 1.4
Dec 2023 | 334 | 14 | 7 | 253 | 4.1 | 58 | 27 | 447.81 | 576 | 84 | 1.4
Jan 2024 | 314 | 8 | 6 | 197 | 3.2 | 57 | 48 | 448.4 | 588 | 110 | 1.8
Feb 2024 | 350 | -1 | 8 | 264 | 4.6 | 42 | 58 | 446.99 | 561 | 88 | 1.5
Mar 2024 | 779 | -3 | 9 | 603 | 9.8 | 13 | 136 | 447.53 | 571 | 153 | 2.5
Apr 2024 | 881 | 18 | 11 | 632 | 10.6 | 83 | 165 | 447.5 | 570 | 145 | 2.4
May 2024 | 1060 | 8 | 13 | 756 | 12.3 | 99 | 170 | 448.5 | 589 | 129 | 2.1
Jun 2024 | 878 | 12 | 16 | 710 | 11.9 | 92 | 57 | 448.7 | 593 | 132 | 2.2
Jul 2024 | 800 | 16 | 17 | 681 | 11.1 | 100 | 21 | 448 | 580 | 134 | 2.2
Aug 2024 | 701 | 19 | 17 | 583 | 9.5 | 100 | 20 | 447.5 | 571 | 109 | 1.8
Sep 2024 | 666 | 12 | 15 | 495 | 8.3 | 92 | 67 | 447.5 | 570 | 98 | 1.6
Oct 2024 | 588 | 20 | 12 | 456 | 7.4 | 66 | 66 | 447.5 | 571 | 83 | 1.4
Nov 2024 | 476 | 16 | 9 | 404 | 6.8 | 51 | 23 | 447.5 | 570 | 100 | 1.7
Dec 2024 | 448 | 15 | 7 | 389 | 6.3 | 53 | 28 | 446.5 | 552 | 161 | 2.6
Jan 2025 | 427 | 9 | 6 | 320 | 5.2 | 64 | 40 | 446.5 | 552 | 138 | 2.2
Feb 2025 | 536 | 4 | 8 | 421 | 7.6 | 60 | 45 | 446.5 | 552 | 124 | 2.2
Mar 2025 | 762 | 11 | 9 | 621 | 10.1 | 14 | 117 | 446.7 | 555 | 147 | 2.4
Apr 2025 | 993 | 18 | 11 | 724 | 12.2 | 79 | 150 | 448.7 | 593 | 147 | 2.5
May 2025 | 972 | 8 | 13 | 730 | 11.9 | 76 | 150 | 448.7 | 593 | 110 | 1.8
Jun 2025 | 839 | 12 | 16 | 691 | 11.6 | 83 | 51 | 448.7 | 593 | 116 | 2
Jul 2025 | 761 | 16 | 17 | 658 | 10.7 | 86 | 18 | 448 | 580 | 123 | 2
Aug 2025 | 675 | 19 | 17 | 571 | 9.3 | 86 | 20 | 447.5 | 571 | 102 | 1.7
Sep 2025 | 640 | 12 | 15 | 486 | 8.2 | 84 | 59 | 447.5 | 570 | 99 | 1.7
Oct 2025 | 608 | 20 | 12 | 454 | 7.4 | 76 | 78 | 447.5 | 571 | 89 | 1.4
Nov 2025 | 487 | 16 | 9 | 368 | 6.2 | 73 | 47 | 447.5 | 570 | 115 | 1.9
Dec 2025 | 381 | 15 | 7 | 291 | 4.7 | 75 | 38 | 446.5 | 552 | 110 | 1.8
Jan 2026 | 468 | 9 | 6 | 328 | 5.3 | 70 | 67 | 446.5 | 552 | 142 | 2.3
Feb 2026 | 580 | 4 | 8 | 428 | 7.7 | 66 | 74 | 446.5 | 552 | 127 | 2.3
Mar 2026 | 852 | 11 | 9 | 629 | 10.2 | 19 | 194 | 446.7 | 555 | 151 | 2.5

## Hoover Dam - Lake Mead (2)
Column3 | Power Release (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 CFS) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft) | Change In Storage (1000 Ac-Ft) | Hoover Static Head (Ft) | Hoover Gen Capacity MW | Hoover Gross Energy MKWH | Percent of Units Available | KWH/AF
Apr 2023 | 831 | 14 | 1049.69 | 7661 | 262 | 402.8 | 839.3 | 300.5 | 65 | 361.7
May 2023 | 855 | 13.9 | 1054.28 | 7995 | 335 | 405.85 | 986.6 | 313.1 | 71 | 366.3
Jun 2023 | 886 | 14.9 | 1056.39 | 8152 | 156 | 407.42 | 1080 | 326.9 | 78 | 369
Jul 2023 | 760 | 12.4 | 1061.02 | 8501 | 349 | 413.93 | 1283 | 280.8 | 90 | 369.5
Aug 2023 | 580 | 9.4 | 1065.35 | 8834 | 333 | 420.26 | 1308.1 | 212.8 | 90 | 366.9
Sep 2023 | 492 | 8.3 | 1065.82 | 8871 | 37 | 419.7 | 1160 | 181.4 | 79 | 368.4
Oct 2023 | 487 | 7.9 | 1065.34 | 8833 | -37 | 421.11 | 1037.5 | 180.9 | 71 | 371.7
Nov 2023 | 533 | 9 | 1064.81 | 8792 | -41 | 421.57 | 948 | 199.5 | 66 | 374.5
Dec 2023 | 362 | 5.9 | 1068.05 | 9045 | 253 | 423.67 | 1063.1 | 133.1 | 72 | 367.6
Jan 2024 | 368 | 6 | 1072.67 | 9413 | 368 | 429.5 | 1023 | 136.8 | 69 | 371.7
Feb 2024 | 362 | 6.3 | 1076.52 | 9725 | 312 | 430.99 | 977 | 136.4 | 66 | 376.2
Mar 2024 | 799 | 13 | 1075.35 | 9629 | -95 | 428.69 | 1135.1 | 309.6 | 77 | 387.7
Apr 2024 | 924 | 15.5 | 1072.8 | 9423 | -206 | 424.46 | 975 | 361.8 | 66 | 391.4
May 2024 | 1085 | 17.7 | 1067.68 | 9016 | -407 | 418.87 | 1194.6 | 414.8 | 81 | 382.1
Jun 2024 | 909 | 15.3 | 1063.86 | 8718 | -298 | 412.46 | 1454.8 | 337.3 | 100 | 370.9
Jul 2024 | 806 | 13.1 | 1062.34 | 8602 | -116 | 410.11 | 1448.4 | 298.4 | 100 | 370.4
Aug 2024 | 732 | 11.9 | 1063.16 | 8665 | 63 | 410.09 | 1454.2 | 268.3 | 100 | 366.5
Sep 2024 | 633 | 10.6 | 1062.61 | 8622 | -43 | 412.27 | 1257.1 | 231.2 | 87 | 365
Oct 2024 | 428 | 7 | 1065.38 | 8837 | 214 | 418.21 | 918.3 | 159.3 | 62 | 372
Nov 2024 | 555 | 9.3 | 1066.45 | 8920 | 83 | 422.41 | 921.7 | 209.5 | 63 | 377.7
Dec 2024 | 580 | 9.4 | 1068.33 | 9067 | 147 | 421.7 | 931.8 | 219 | 63 | 377.6
Jan 2025 | 508 | 8.3 | 1073.14 | 9451 | 383 | 422.8 | 931.5 | 194.6 | 63 | 383
Feb 2025 | 559 | 10.1 | 1075.75 | 9662 | 211 | 426.36 | 858.2 | 215.9 | 57 | 386.4
Mar 2025 | 818 | 13.3 | 1077.17 | 9778 | 116 | 427.24 | 965.4 | 321.8 | 64 | 393.6
Apr 2025 | 1019 | 17.1 | 1074.28 | 9543 | -235 | 426.96 | 832.3 | 408.1 | 56 | 400.6
May 2025 | 998 | 16.2 | 1071.29 | 9302 | -241 | 421.46 | 1183.9 | 379.4 | 80 | 380.1
Jun 2025 | 870 | 14.6 | 1069.48 | 9158 | -144 | 417 | 1483.5 | 324.7 | 100 | 373.1
Jul 2025 | 767 | 12.5 | 1070.14 | 9211 | 52 | 416.76 | 1485 | 287.2 | 100 | 374.5
Aug 2025 | 706 | 11.5 | 1072.66 | 9412 | 201 | 418.66 | 1473.3 | 263.2 | 100 | 372.6
Sep 2025 | 608 | 10.2 | 1073.79 | 9503 | 91 | 421.11 | 1483.2 | 228.2 | 100 | 375.5
Oct 2025 | 448 | 7.3 | 1075.92 | 9676 | 173 | 427.36 | 1169.4 | 169.9 | 78 | 379.3
Nov 2025 | 565 | 9.5 | 1076.78 | 9746 | 71 | 431.57 | 1114.2 | 217.1 | 74 | 384
Dec 2025 | 512 | 8.3 | 1079.4 | 9961 | 215 | 429.84 | 1321.3 | 197.9 | 86 | 386.3
Jan 2026 | 550 | 8.9 | 1083.32 | 10288 | 327 | 433.39 | 982.2 | 211.3 | 63 | 384.4
Feb 2026 | 603 | 10.9 | 1085.39 | 10462 | 175 | 436.32 | 890.1 | 237.6 | 56 | 394.1
Mar 2026 | 907 | 14.8 | 1085.09 | 10438 | -25 | 436.66 | 908.6 | 366.6 | 58 | 404

## Davis Dam - Lake Mohave (2)
Column3 | Power Release (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 CFS) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft) | Change In Storage (1000 Ac-Ft) | Davis Static Head (Ft) | Davis Gen Capacity MW | Davis Gross Energy MKWH | Percent of Units Available | KWH/AF
Apr 2023 | 844 | 14.2 | 642.84 | 1694 | -36 | 138.9 | 255 | 108.3 | 100 | 128.3
May 2023 | 859 | 14 | 641.83 | 1667 | -28 | 137.48 | 255 | 109.4 | 100 | 127.4
Jun 2023 | 819 | 13.8 | 643.22 | 1705 | 38 | 141.71 | 249.9 | 103.9 | 98 | 126.9
Jul 2023 | 736 | 12 | 643.06 | 1700 | -4 | 143.75 | 250.1 | 94 | 98 | 127.6
Aug 2023 | 555 | 9 | 642.86 | 1695 | -5 | 143.43 | 255 | 71.5 | 100 | 128.7
Sep 2023 | 563 | 9.7 | 638.85 | 1587 | -108 | 139.25 | 204 | 73.6 | 80 | 130.8
Oct 2023 | 547 | 8.9 | 635.96 | 1511 | -76 | 132.98 | 189.2 | 67.1 | 74 | 122.7
Nov 2023 | 397 | 6.7 | 639.94 | 1616 | 105 | 140.75 | 156.4 | 50 | 61 | 125.9
Dec 2023 | 334 | 5.4 | 640.34 | 1627 | 11 | 141.24 | 167.8 | 41.8 | 66 | 125.5
Jan 2024 | 314 | 5.1 | 641.95 | 1670 | 44 | 143.06 | 164.5 | 39.1 | 65 | 124.8
Feb 2024 | 350 | 6.1 | 642.15 | 1675 | 5 | 140.83 | 202.2 | 43.7 | 79 | 124.9
Mar 2024 | 779 | 12.7 | 642.41 | 1682 | 7 | 138.42 | 204 | 98.4 | 80 | 126.3
Apr 2024 | 881 | 14.8 | 643 | 1699 | 16 | 139.02 | 204 | 110.4 | 80 | 125.2
May 2024 | 1060 | 17.2 | 643 | 1699 | 0 | 138.5 | 204 | 132.2 | 80 | 124.8
Jun 2024 | 878 | 14.8 | 643 | 1699 | 0 | 139.34 | 207.4 | 110.2 | 81 | 125.5
Jul 2024 | 800 | 13 | 642 | 1671 | -27 | 139.46 | 255 | 100.5 | 100 | 125.6
Aug 2024 | 701 | 11.4 | 642 | 1671 | 0 | 139.58 | 255 | 88.2 | 100 | 125.7
Sep 2024 | 666 | 11.2 | 640.01 | 1617 | -54 | 138.67 | 255 | 83.2 | 100 | 124.9
Oct 2024 | 588 | 9.6 | 633 | 1434 | -183 | 134.83 | 227 | 71.4 | 89 | 121.5
Nov 2024 | 476 | 8 | 635 | 1486 | 51 | 133 | 159.8 | 57.1 | 63 | 119.8
Dec 2024 | 448 | 7.3 | 639.51 | 1604 | 118 | 136.57 | 154.7 | 55.2 | 61 | 123
Jan 2025 | 427 | 6.9 | 641.8 | 1666 | 62 | 140.13 | 156.3 | 53.8 | 61 | 126.3
Feb 2025 | 536 | 9.6 | 641.8 | 1666 | 0 | 140.09 | 156.6 | 67.6 | 61 | 126.2
Mar 2025 | 762 | 12.4 | 643.05 | 1700 | 34 | 139.63 | 194.1 | 95.9 | 76 | 125.8
Apr 2025 | 993 | 16.7 | 643 | 1699 | -2 | 138.71 | 249.9 | 124.1 | 98 | 125
May 2025 | 972 | 15.8 | 643 | 1699 | 0 | 138.97 | 255 | 121.8 | 100 | 125.2
Jun 2025 | 839 | 14.1 | 643 | 1699 | 0 | 139.57 | 255 | 105.5 | 100 | 125.7
Jul 2025 | 761 | 12.4 | 642 | 1671 | -27 | 139.7 | 255 | 95.8 | 100 | 125.9
Aug 2025 | 675 | 11 | 642 | 1671 | 0 | 139.74 | 255 | 85 | 100 | 125.9
Sep 2025 | 640 | 10.8 | 640.01 | 1617 | -54 | 138.84 | 255 | 80.1 | 100 | 125.1
Oct 2025 | 608 | 9.9 | 633 | 1434 | -183 | 134.7 | 227 | 73.8 | 89 | 121.4
Nov 2025 | 487 | 8.2 | 635 | 1486 | 51 | 132.91 | 159.8 | 58.3 | 63 | 119.7
Dec 2025 | 381 | 6.2 | 639.51 | 1604 | 118 | 137.07 | 154.7 | 47 | 61 | 123.5
Jan 2026 | 468 | 7.6 | 641.8 | 1666 | 62 | 139.83 | 156.3 | 59 | 61 | 126
Feb 2026 | 580 | 10.4 | 641.8 | 1666 | 0 | 139.76 | 156.6 | 73 | 61 | 125.9
Mar 2026 | 852 | 13.9 | 643.05 | 1700 | 34 | 139.08 | 194.1 | 106.8 | 76 | 125.3

## Parker Dam - Lake Havasu (2)
Column3 | Power Release (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 CFS) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft) | Change In Storage (1000 Ac-Ft) | Parker Static Head (Ft) | Parker Gen Capacity MW | Parker Gross Energy MKWH | Percent of Units Available | KWH/AF
Apr 2023 | 669 | 11.2 | 447.68 | 574 | -12 | 79.27 | 120 | 46.4 | 100 | 69.4
May 2023 | 655 | 10.7 | 446.26 | 547 | -26 | 78.52 | 116.1 | 45.3 | 97 | 69.2
Jun 2023 | 636 | 10.7 | 448.25 | 585 | 37 | 79.1 | 120 | 44 | 100 | 69.2
Jul 2023 | 634 | 10.3 | 448.36 | 587 | 2 | 82.12 | 120 | 44.1 | 100 | 69.6
Aug 2023 | 485 | 7.9 | 447.78 | 576 | -11 | 81.56 | 120 | 33.5 | 100 | 69.1
Sep 2023 | 462 | 7.8 | 448.12 | 582 | 7 | 81.96 | 120 | 32.1 | 100 | 69.5
Oct 2023 | 439 | 7.1 | 447.74 | 575 | -7 | 81.03 | 91 | 30.6 | 76 | 69.6
Nov 2023 | 294 | 4.9 | 447.87 | 578 | 3 | 82.97 | 80 | 20 | 67 | 67.9
Dec 2023 | 253 | 4.1 | 447.81 | 576 | -1 | 82.94 | 60 | 16.6 | 50 | 65.7
Jan 2024 | 197 | 3.2 | 448.4 | 588 | 11 | 83.76 | 72.6 | 12.3 | 60 | 62.2
Feb 2024 | 264 | 4.6 | 446.99 | 561 | -26 | 80.84 | 94.1 | 17.2 | 78 | 65.3
Mar 2024 | 603 | 9.8 | 447.53 | 571 | 10 | 77.23 | 115.2 | 41.3 | 96 | 68.6
Apr 2024 | 632 | 10.6 | 447.5 | 570 | -1 | 78.15 | 117 | 44.1 | 98 | 69.9
May 2024 | 756 | 12.3 | 448.5 | 589 | 19 | 77.98 | 120 | 52.6 | 100 | 69.5
Jun 2024 | 710 | 11.9 | 448.7 | 593 | 4 | 78.71 | 120 | 49.8 | 100 | 70.1
Jul 2024 | 681 | 11.1 | 448 | 580 | -13 | 78.8 | 120 | 47.6 | 100 | 69.8
Aug 2024 | 583 | 9.5 | 447.5 | 571 | -10 | 78.86 | 120 | 40.6 | 100 | 69.7
Sep 2024 | 495 | 8.3 | 447.5 | 570 | 0 | 79.12 | 120 | 34.4 | 100 | 69.6
Oct 2024 | 456 | 7.4 | 447.5 | 571 | 0 | 79.54 | 90 | 32.1 | 75 | 70.3
Nov 2024 | 404 | 6.8 | 447.5 | 570 | 0 | 79.84 | 92 | 27.6 | 77 | 68.4
Dec 2024 | 389 | 6.3 | 446.5 | 552 | -19 | 79.56 | 114.2 | 24.4 | 95 | 62.8
Jan 2025 | 320 | 5.2 | 446.5 | 552 | 0 | 79.64 | 94.8 | 21.4 | 79 | 66.8
Feb 2025 | 421 | 7.6 | 446.5 | 552 | 0 | 78.46 | 92.1 | 29 | 77 | 68.9
Mar 2025 | 621 | 10.1 | 446.7 | 555 | 4 | 77.44 | 120 | 42.6 | 100 | 68.5
Apr 2025 | 724 | 12.2 | 448.7 | 593 | 38 | 77.73 | 120 | 50.3 | 100 | 69.5
May 2025 | 730 | 11.9 | 448.7 | 593 | 0 | 78.84 | 120 | 51.3 | 100 | 70.3
Jun 2025 | 691 | 11.6 | 448.7 | 593 | 0 | 78.94 | 120 | 48.6 | 100 | 70.3
Jul 2025 | 658 | 10.7 | 448 | 580 | -13 | 78.95 | 120 | 46.1 | 100 | 70
Aug 2025 | 571 | 9.3 | 447.5 | 571 | -10 | 78.94 | 120 | 39.8 | 100 | 69.8
Sep 2025 | 486 | 8.2 | 447.5 | 570 | 0 | 79.18 | 120 | 33.8 | 100 | 69.6
Oct 2025 | 454 | 7.4 | 447.5 | 571 | 0 | 79.55 | 90 | 31.9 | 75 | 70.3
Nov 2025 | 368 | 6.2 | 447.5 | 570 | 0 | 80.14 | 92 | 25.3 | 77 | 68.7
Dec 2025 | 291 | 4.7 | 446.5 | 552 | -19 | 80.4 | 109.4 | 18.4 | 91 | 63.5
Jan 2026 | 328 | 5.3 | 446.5 | 552 | 0 | 79.58 | 94.8 | 21.9 | 79 | 66.7
Feb 2026 | 428 | 7.7 | 446.5 | 552 | 0 | 78.39 | 92.1 | 29.5 | 77 | 68.9
Mar 2026 | 629 | 10.2 | 446.7 | 555 | 4 | 77.39 | 120 | 43.1 | 100 | 68.5