## Fontenelle
Column3 | Regulated Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 75 | 1 | 61 | 0 | 61 | 6473.29 | 126
May 2023 | 323 | 1 | 102 | 95 | 198 | 6494.66 | 250
Jun 2023 | 413 | 2 | 92 | 269 | 361 | 6501.41 | 299
Jul 2023 | 141 | 3 | 86 | 41 | 127 | 6502.91 | 310
Aug 2023 | 74 | 2 | 71 | 3 | 74 | 6502.6 | 308
Sep 2023 | 50 | 2 | 70 | 1 | 71 | 6499.6 | 285
Oct 2023 | 53 | 1 | 65 | 3 | 68 | 6497.41 | 269
Nov 2023 | 45 | 1 | 68 | 0 | 68 | 6494.04 | 246
Dec 2023 | 35 | 1 | 72 | 0 | 72 | 6488.41 | 208
Jan 2024 | 29 | 1 | 72 | 0 | 72 | 6481 | 164
Feb 2024 | 34 | 0 | 69 | 0 | 69 | 6473.5 | 127
Mar 2024 | 50 | 0 | 74 | 0 | 74 | 6467.77 | 104
Apr 2024 | 56 | 1 | 12 | 28 | 40 | 6471.52 | 119
May 2024 | 113 | 1 | 80 | 0 | 80 | 6478.4 | 150
Jun 2024 | 225 | 2 | 89 | 0 | 89 | 6499.41 | 284
Jul 2024 | 106 | 3 | 71 | 0 | 71 | 6503.67 | 316
Aug 2024 | 46 | 2 | 64 | 0 | 64 | 6500.97 | 295
Sep 2024 | 48 | 2 | 60 | 0 | 60 | 6499.17 | 282
Oct 2024 | 39 | 1 | 0 | 61 | 61 | 6495.89 | 259
Nov 2024 | 39 | 1 | 0 | 61 | 61 | 6492.64 | 236
Dec 2024 | 32 | 1 | 20 | 48 | 68 | 6487.1 | 200
Jan 2025 | 29 | 1 | 68 | 0 | 68 | 6480.36 | 160
Feb 2025 | 27 | 0 | 61 | 0 | 61 | 6473.18 | 126
Mar 2025 | 43 | 0 | 67 | 0 | 67 | 6467.26 | 102
Apr 2025 | 65 | 1 | 37 | 9 | 46 | 6471.87 | 120
May 2025 | 116 | 1 | 61 | 0 | 61 | 6482.73 | 174
Jun 2025 | 201 | 2 | 89 | 0 | 89 | 6499.27 | 283
Jul 2025 | 90 | 3 | 68 | 0 | 68 | 6501.93 | 303
Aug 2025 | 42 | 2 | 58 | 0 | 58 | 6499.55 | 285
Sep 2025 | 32 | 2 | 48 | 0 | 48 | 6497.17 | 268
Oct 2025 | 40 | 1 | 49 | 0 | 49 | 6495.72 | 257
Nov 2025 | 39 | 1 | 59 | 0 | 59 | 6492.8 | 237
Dec 2025 | 32 | 1 | 69 | 0 | 69 | 6487.03 | 199
Jan 2026 | 31 | 1 | 69 | 0 | 69 | 6480.36 | 160
Feb 2026 | 29 | 0 | 62 | 0 | 62 | 6473.33 | 126
Mar 2026 | 51 | 0 | 69 | 0 | 69 | 6468.84 | 108

## Flaming Gorge
Column3 | Unreg Inflow (1000 Ac-Ft) | Reg Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Bank Storage (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft) | Jensen Flow (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 188 | 181 | 4 | 48 | 0 | 48 | 98 | 6010.17 | 2589 | 403
May 2023 | 521 | 397 | 7 | 49 | 0 | 49 | 111 | 6020.21 | 2917 | 1044
Jun 2023 | 574 | 512 | 10 | 114 | 42 | 157 | 125 | 6029.59 | 3249 | 672
Jul 2023 | 174 | 166 | 13 | 75 | 1 | 76 | 128 | 6031.49 | 3323 | 173
Aug 2023 | 95 | 93 | 13 | 112 | 0 | 112 | 126 | 6030.69 | 3292 | 152
Sep 2023 | 67 | 88 | 11 | 114 | 0 | 114 | 125 | 6029.77 | 3256 | 142
Oct 2023 | 69 | 84 | 7 | 100 | 0 | 100 | 124 | 6029.17 | 3233 | 137
Nov 2023 | 64 | 85 | 4 | 89 | 0 | 89 | 124 | 6028.99 | 3226 | 126
Dec 2023 | 44 | 81 | 2 | 131 | 0 | 131 | 122 | 6027.65 | 3177 | 164
Jan 2024 | 41 | 85 | 2 | 131 | 0 | 131 | 120 | 6026.37 | 3131 | 165
Feb 2024 | 57 | 94 | 2 | 117 | 0 | 117 | 119 | 6025.67 | 3107 | 160
Mar 2024 | 94 | 119 | 3 | 65 | 0 | 65 | 121 | 6027.04 | 3155 | 141
Apr 2024 | 102 | 86 | 5 | 83 | 0 | 83 | 121 | 6027 | 3154 | 270
May 2024 | 182 | 149 | 7 | 137 | 0 | 137 | 121 | 6027.13 | 3159 | 614
Jun 2024 | 292 | 156 | 10 | 75 | 0 | 75 | 124 | 6029 | 3227 | 450
Jul 2024 | 124 | 89 | 14 | 67 | 0 | 67 | 124 | 6029.21 | 3235 | 128
Aug 2024 | 52 | 70 | 12 | 86 | 0 | 86 | 123 | 6028.49 | 3208 | 104
Sep 2024 | 54 | 66 | 11 | 83 | 0 | 83 | 122 | 6027.73 | 3180 | 100
Oct 2024 | 44 | 66 | 7 | 67 | 0 | 67 | 122 | 6027.55 | 3173 | 89
Nov 2024 | 46 | 68 | 3 | 65 | 0 | 65 | 122 | 6027.53 | 3173 | 93
Dec 2024 | 33 | 69 | 2 | 89 | 0 | 89 | 121 | 6026.93 | 3152 | 114
Jan 2025 | 40 | 79 | 2 | 89 | 0 | 89 | 120 | 6026.61 | 3140 | 114
Feb 2025 | 42 | 76 | 2 | 81 | 0 | 81 | 120 | 6026.43 | 3134 | 106
Mar 2025 | 68 | 92 | 3 | 68 | 0 | 68 | 121 | 6026.98 | 3153 | 133
Apr 2025 | 91 | 72 | 5 | 67 | 0 | 67 | 121 | 6027 | 3154 | 232
May 2025 | 165 | 110 | 7 | 147 | 0 | 147 | 119 | 6025.8 | 3111 | 559
Jun 2025 | 249 | 137 | 10 | 65 | 0 | 65 | 122 | 6027.48 | 3171 | 291
Jul 2025 | 92 | 70 | 13 | 68 | 0 | 68 | 121 | 6027.19 | 3161 | 84
Aug 2025 | 45 | 61 | 12 | 75 | 0 | 75 | 120 | 6026.49 | 3136 | 86
Sep 2025 | 34 | 50 | 10 | 74 | 0 | 74 | 119 | 6025.54 | 3102 | 81
Oct 2025 | 45 | 54 | 7 | 56 | 0 | 56 | 119 | 6025.3 | 3094 | 74
Nov 2025 | 47 | 67 | 3 | 56 | 0 | 56 | 119 | 6025.51 | 3101 | 81
Dec 2025 | 34 | 71 | 2 | 74 | 0 | 74 | 119 | 6025.39 | 3097 | 99
Jan 2026 | 42 | 80 | 2 | 74 | 0 | 74 | 119 | 6025.52 | 3101 | 99
Feb 2026 | 43 | 76 | 2 | 67 | 0 | 67 | 119 | 6025.74 | 3109 | 92
Mar 2026 | 85 | 103 | 3 | 67 | 0 | 67 | 120 | 6026.65 | 3141 | 141

## Taylor Park
Column3 | Regulated Inflow (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 7 | 9 | 9304.3 | 61
May 2023 | 39 | 20 | 9316.35 | 80
Jun 2023 | 50 | 28 | 9328.01 | 102
Jul 2023 | 22 | 26 | 9326.25 | 99
Aug 2023 | 9 | 21 | 9319.91 | 87
Sep 2023 | 6 | 15 | 9314.22 | 77
Oct 2023 | 6 | 6 | 9314.04 | 77
Nov 2023 | 5 | 6 | 9313.41 | 75
Dec 2023 | 5 | 6 | 9312.49 | 74
Jan 2024 | 5 | 6 | 9311.45 | 72
Feb 2024 | 4 | 6 | 9310.41 | 71
Mar 2024 | 5 | 6 | 9309.28 | 69
Apr 2024 | 7 | 6 | 9309.91 | 70
May 2024 | 23 | 12 | 9316.52 | 81
Jun 2024 | 35 | 18 | 9325.75 | 98
Jul 2024 | 15 | 21 | 9322.6 | 92
Aug 2024 | 8 | 18 | 9317.1 | 82
Sep 2024 | 7 | 15 | 9312.39 | 74
Oct 2024 | 6 | 9 | 9310.54 | 71
Nov 2024 | 4 | 4 | 9310.26 | 70
Dec 2024 | 4 | 5 | 9309.88 | 70
Jan 2025 | 4 | 5 | 9309.5 | 69
Feb 2025 | 4 | 4 | 9309.41 | 69
Mar 2025 | 4 | 5 | 9309.03 | 68
Apr 2025 | 8 | 4 | 9311.53 | 72
May 2025 | 23 | 9 | 9319.68 | 86
Jun 2025 | 28 | 15 | 9326.57 | 99
Jul 2025 | 9 | 18 | 9321.85 | 90
Aug 2025 | 7 | 18 | 9315.72 | 79
Sep 2025 | 6 | 15 | 9310.29 | 70
Oct 2025 | 6 | 6 | 9310.29 | 70
Nov 2025 | 5 | 5 | 9310.26 | 70
Dec 2025 | 4 | 5 | 9309.47 | 69
Jan 2026 | 5 | 5 | 9309.34 | 69
Feb 2026 | 4 | 5 | 9308.83 | 68
Mar 2026 | 5 | 5 | 9308.71 | 68

## Blue Mesa
Column3 | UnReg Inflow (1000 Ac-Ft) | Regulated Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 77 | 79 | 1 | 23 | 0 | 23 | 7458.56 | 358
May 2023 | 327 | 309 | 1 | 77 | 0 | 77 | 7491.44 | 589
Jun 2023 | 312 | 290 | 1 | 106 | 6 | 131 | 7510.36 | 747
Jul 2023 | 117 | 120 | 1 | 125 | 1 | 126 | 7509.5 | 739
Aug 2023 | 49 | 61 | 1 | 105 | 0 | 105 | 7504.26 | 694
Sep 2023 | 26 | 36 | 1 | 15 | 85 | 100 | 7496.5 | 629
Oct 2023 | 30 | 30 | 1 | 30 | 33 | 63 | 7492.37 | 596
Nov 2023 | 28 | 29 | 0 | 33 | 0 | 33 | 7491.85 | 592
Dec 2023 | 25 | 26 | 0 | 40 | 0 | 40 | 7490.05 | 578
Jan 2024 | 23 | 25 | 0 | 35 | 0 | 35 | 7488.79 | 568
Feb 2024 | 24 | 25 | 0 | 32 | 0 | 32 | 7487.95 | 562
Mar 2024 | 33 | 35 | 0 | 45 | 0 | 45 | 7486.57 | 551
Apr 2024 | 50 | 49 | 1 | 64 | 0 | 64 | 7484.54 | 536
May 2024 | 167 | 156 | 1 | 125 | 0 | 125 | 7488.46 | 566
Jun 2024 | 213 | 196 | 1 | 66 | 0 | 66 | 7504.36 | 695
Jul 2024 | 71 | 77 | 1 | 90 | 0 | 90 | 7502.68 | 681
Aug 2024 | 46 | 56 | 1 | 91 | 0 | 91 | 7498.37 | 645
Sep 2024 | 48 | 56 | 1 | 88 | 0 | 88 | 7494.37 | 612
Oct 2024 | 32 | 35 | 1 | 67 | 0 | 67 | 7490.28 | 580
Nov 2024 | 29 | 29 | 0 | 24 | 0 | 24 | 7491 | 586
Dec 2024 | 25 | 26 | 0 | 31 | 0 | 31 | 7490.3 | 580
Jan 2025 | 24 | 25 | 0 | 28 | 0 | 28 | 7489.86 | 577
Feb 2025 | 23 | 23 | 0 | 26 | 0 | 26 | 7489.52 | 574
Mar 2025 | 35 | 36 | 0 | 27 | 0 | 27 | 7490.58 | 582
Apr 2025 | 64 | 60 | 1 | 41 | 0 | 41 | 7492.95 | 601
May 2025 | 159 | 145 | 1 | 92 | 0 | 92 | 7499.32 | 653
Jun 2025 | 165 | 152 | 1 | 76 | 0 | 76 | 7508.1 | 727
Jul 2025 | 53 | 62 | 2 | 107 | 0 | 107 | 7502.67 | 680
Aug 2025 | 42 | 53 | 1 | 87 | 0 | 87 | 7498.5 | 646
Sep 2025 | 28 | 37 | 1 | 75 | 0 | 75 | 7493.71 | 607
Oct 2025 | 31 | 31 | 1 | 69 | 0 | 69 | 7488.81 | 568
Nov 2025 | 29 | 29 | 0 | 21 | 0 | 21 | 7489.84 | 576
Dec 2025 | 26 | 27 | 0 | 22 | 0 | 22 | 7490.53 | 582
Jan 2026 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 7490.56 | 582
Feb 2026 | 23 | 24 | 0 | 22 | 0 | 22 | 7490.79 | 584
Mar 2026 | 38 | 38 | 0 | 28 | 0 | 28 | 7492.08 | 594

## Morrow Point
Column3 | Unreg Inflow (1000 Ac-Ft) | Blue Mesa Release (1000 Ac-Ft) | Side Inflow (1000 Ac-Ft) | Total Inflow (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 85 | 23 | 8 | 31 | 30 | 0 | 30 | 7151.54 | 110
May 2023 | 364 | 77 | 37 | 114 | 112 | 0 | 112 | 7153.72 | 112
Jun 2023 | 331 | 131 | 18 | 149 | 142 | 2 | 149 | 7153.53 | 112
Jul 2023 | 121 | 126 | 4 | 130 | 130 | 0 | 130 | 7152.51 | 111
Aug 2023 | 49 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 7152.17 | 111
Sep 2023 | 27 | 100 | 1 | 100 | 102 | 0 | 102 | 7150.01 | 109
Oct 2023 | 31 | 63 | 1 | 64 | 68 | 0 | 68 | 7144.23 | 105
Nov 2023 | 29 | 33 | 1 | 33 | 33 | 0 | 33 | 7145.52 | 106
Dec 2023 | 26 | 40 | 1 | 41 | 36 | 0 | 36 | 7152.78 | 111
Jan 2024 | 25 | 35 | 1 | 36 | 36 | 0 | 36 | 7152.69 | 111
Feb 2024 | 25 | 32 | 1 | 32 | 25 | 3 | 27 | 7159.02 | 116
Mar 2024 | 35 | 45 | 2 | 47 | 55 | 0 | 56 | 7147.92 | 107
Apr 2024 | 58 | 64 | 8 | 72 | 67 | 0 | 67 | 7153.73 | 112
May 2024 | 177 | 125 | 10 | 135 | 135 | 0 | 135 | 7153.73 | 112
Jun 2024 | 222 | 66 | 9 | 75 | 74 | 0 | 74 | 7153.72 | 112
Jul 2024 | 74 | 90 | 3 | 93 | 93 | 0 | 93 | 7153.73 | 112
Aug 2024 | 47 | 91 | 1 | 92 | 92 | 0 | 92 | 7153.73 | 112
Sep 2024 | 49 | 88 | 1 | 89 | 88 | 0 | 88 | 7153.73 | 112
Oct 2024 | 33 | 67 | 1 | 68 | 68 | 0 | 68 | 7153.73 | 112
Nov 2024 | 31 | 24 | 2 | 26 | 26 | 0 | 26 | 7153.73 | 112
Dec 2024 | 27 | 31 | 2 | 33 | 33 | 0 | 33 | 7153.73 | 112
Jan 2025 | 26 | 28 | 2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 7153.73 | 112
Feb 2025 | 25 | 26 | 2 | 28 | 28 | 0 | 28 | 7153.73 | 112
Mar 2025 | 37 | 27 | 2 | 29 | 29 | 0 | 29 | 7153.73 | 112
Apr 2025 | 72 | 41 | 8 | 49 | 48 | 0 | 48 | 7153.73 | 112
May 2025 | 176 | 92 | 17 | 109 | 109 | 0 | 109 | 7153.73 | 112
Jun 2025 | 173 | 76 | 8 | 84 | 84 | 0 | 84 | 7153.72 | 112
Jul 2025 | 54 | 107 | 1 | 108 | 108 | 0 | 108 | 7153.73 | 112
Aug 2025 | 43 | 87 | 1 | 88 | 87 | 0 | 87 | 7153.73 | 112
Sep 2025 | 30 | 75 | 2 | 77 | 77 | 0 | 77 | 7153.73 | 112
Oct 2025 | 33 | 69 | 2 | 71 | 71 | 0 | 71 | 7153.73 | 112
Nov 2025 | 30 | 21 | 1 | 22 | 22 | 0 | 22 | 7153.73 | 112
Dec 2025 | 27 | 22 | 1 | 23 | 23 | 0 | 23 | 7153.73 | 112
Jan 2026 | 26 | 25 | 1 | 26 | 26 | 0 | 26 | 7153.73 | 112
Feb 2026 | 25 | 22 | 2 | 24 | 24 | 0 | 24 | 7153.73 | 112
Mar 2026 | 40 | 28 | 2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 7153.73 | 112

## Crystal
Column3 | Unreg Inflow (1000 Ac-Ft) | Morrow Release (1000 Ac-Ft) | Side Inflow (1000 Ac-Ft) | Total Inflow (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft) | Tunnel Flow (1000 Ac-Ft) | Below Tunnel Flow (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 97 | 30 | 12 | 42 | 20 | 21 | 41 | 6752.29 | 17 | 19 | 22
May 2023 | 406 | 112 | 42 | 154 | 108 | 41 | 155 | 6751.26 | 16 | 48 | 112
Jun 2023 | 357 | 149 | 26 | 176 | 119 | 34 | 174 | 6757.16 | 18 | 63 | 125
Jul 2023 | 128 | 130 | 7 | 137 | 117 | 20 | 138 | 6752.61 | 17 | 67 | 77
Aug 2023 | 52 | 105 | 3 | 108 | 108 | 0 | 108 | 6751.75 | 17 | 66 | 45
Sep 2023 | 29 | 102 | 2 | 104 | 104 | 0 | 104 | 6752 | 17 | 63 | 42
Oct 2023 | 32 | 68 | 1 | 69 | 32 | 39 | 70 | 6747.66 | 15 | 49 | 24
Nov 2023 | 31 | 33 | 3 | 35 | 35 | 0 | 35 | 6747.08 | 15 | 14 | 18
Dec 2023 | 29 | 36 | 3 | 39 | 38 | 0 | 38 | 6747.95 | 16 | 1 | 33
Jan 2024 | 27 | 36 | 2 | 38 | 37 | 0 | 37 | 6751.96 | 17 | 0 | 32
Feb 2024 | 26 | 27 | 2 | 29 | 35 | 0 | 36 | 6727.27 | 10 | 0 | 31
Mar 2024 | 38 | 56 | 3 | 59 | 52 | 0 | 53 | 6752.01 | 17 | 12 | 35
Apr 2024 | 65 | 67 | 7 | 74 | 74 | 0 | 74 | 6753.04 | 17 | 42 | 32
May 2024 | 196 | 135 | 19 | 154 | 134 | 20 | 154 | 6753.04 | 17 | 62 | 92
Jun 2024 | 241 | 74 | 19 | 93 | 93 | 0 | 93 | 6753.03 | 17 | 61 | 32
Jul 2024 | 78 | 93 | 4 | 97 | 97 | 0 | 97 | 6753.04 | 17 | 65 | 32
Aug 2024 | 52 | 92 | 5 | 97 | 97 | 0 | 97 | 6753.04 | 17 | 65 | 32
Sep 2024 | 54 | 88 | 5 | 93 | 93 | 0 | 93 | 6753.04 | 17 | 55 | 38
Oct 2024 | 38 | 68 | 5 | 73 | 56 | 17 | 73 | 6753.04 | 17 | 55 | 18
Nov 2024 | 35 | 26 | 4 | 30 | 30 | 0 | 30 | 6753.04 | 17 | 0 | 30
Dec 2024 | 31 | 33 | 4 | 37 | 37 | 0 | 37 | 6753.04 | 17 | 0 | 37
Jan 2025 | 30 | 30 | 4 | 34 | 34 | 0 | 34 | 6753.04 | 17 | 0 | 34
Feb 2025 | 28 | 28 | 3 | 31 | 31 | 0 | 31 | 6753.04 | 17 | 0 | 31
Mar 2025 | 42 | 29 | 5 | 34 | 34 | 0 | 34 | 6753.04 | 17 | 5 | 29
Apr 2025 | 82 | 48 | 10 | 58 | 58 | 0 | 58 | 6753.04 | 17 | 42 | 16
May 2025 | 195 | 109 | 19 | 128 | 128 | 0 | 128 | 6753.04 | 17 | 62 | 66
Jun 2025 | 190 | 84 | 17 | 101 | 101 | 0 | 101 | 6753.03 | 17 | 61 | 40
Jul 2025 | 57 | 108 | 3 | 111 | 111 | 0 | 111 | 6753.04 | 17 | 65 | 46
Aug 2025 | 48 | 87 | 5 | 92 | 92 | 0 | 92 | 6753.04 | 17 | 65 | 27
Sep 2025 | 34 | 77 | 4 | 81 | 81 | 0 | 81 | 6753.04 | 17 | 55 | 26
Oct 2025 | 38 | 71 | 5 | 76 | 60 | 16 | 76 | 6753.04 | 17 | 49 | 27
Nov 2025 | 35 | 22 | 5 | 27 | 27 | 0 | 27 | 6753.04 | 17 | 14 | 12
Dec 2025 | 32 | 23 | 5 | 28 | 28 | 0 | 28 | 6753.04 | 17 | 1 | 27
Jan 2026 | 31 | 26 | 5 | 31 | 31 | 0 | 31 | 6753.04 | 17 | 0 | 30
Feb 2026 | 29 | 24 | 4 | 28 | 28 | 0 | 28 | 6753.04 | 17 | 0 | 28
Mar 2026 | 46 | 30 | 6 | 36 | 36 | 0 | 36 | 6753.04 | 17 | 5 | 31

## Vallecito
Column3 | Regulated Inflow (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Live Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 36 | 45 | 7625.05 | 36
May 2023 | 119 | 64 | 7651.55 | 91
Jun 2023 | 75 | 41 | 7664.54 | 124
Jul 2023 | 22 | 37 | 7658.55 | 108
Aug 2023 | 11 | 38 | 7647.43 | 81
Sep 2023 | 9 | 32 | 7636.6 | 57
Oct 2023 | 6 | 9 | 7635.08 | 54
Nov 2023 | 4 | 0 | 7636.68 | 57
Dec 2023 | 4 | 0 | 7638.2 | 61
Jan 2024 | 4 | 0 | 7639.77 | 64
Feb 2024 | 4 | 1 | 7641.12 | 67
Mar 2024 | 5 | 2 | 7642.74 | 70
Apr 2024 | 9 | 1 | 7645.95 | 78
May 2024 | 52 | 31 | 7654.44 | 98
Jun 2024 | 40 | 43 | 7653.14 | 95
Jul 2024 | 12 | 41 | 7640.17 | 65
Aug 2024 | 10 | 38 | 7625.14 | 37
Sep 2024 | 11 | 29 | 7610.72 | 18
Oct 2024 | 10 | 14 | 7606.29 | 14
Nov 2024 | 8 | 0 | 7613.82 | 22
Dec 2024 | 6 | 0 | 7618.42 | 27
Jan 2025 | 6 | 0 | 7622.46 | 33
Feb 2025 | 5 | 0 | 7625.46 | 37
Mar 2025 | 8 | 0 | 7629.87 | 45
Apr 2025 | 20 | 0 | 7639.81 | 64
May 2025 | 56 | 31 | 7650.66 | 89
Jun 2025 | 40 | 43 | 7649.3 | 85
Jul 2025 | 13 | 42 | 7636.1 | 56
Aug 2025 | 12 | 38 | 7620.74 | 30
Sep 2025 | 11 | 28 | 7605.17 | 13
Oct 2025 | 10 | 12 | 7602.39 | 11
Nov 2025 | 8 | 0 | 7610.9 | 19
Dec 2025 | 7 | 0 | 7616.69 | 25
Jan 2026 | 6 | 0 | 7620.95 | 31
Feb 2026 | 5 | 0 | 7624.07 | 35
Mar 2026 | 10 | 0 | 7629.79 | 45

## Navajo
Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12
Apr 2023 | 245 | 24 | 235 | 2 | 8 | 21 | 6045.83 | 1124 | 108
May 2023 | 488 | 59 | 375 | 3 | 28 | 127 | 6063.7 | 1340 | 344
Jun 2023 | 249 | 47 | 163 | 4 | 38 | 168 | 6060.1 | 1294 | 342
Jul 2023 | 46 | 11 | 49 | 4 | 45 | 32 | 6057.46 | 1261 | 82
Aug 2023 | -3 | 1 | 23 | 3 | 42 | 42 | 6052.15 | 1196 | 45
Sep 2023 | 1 | 0 | 24 | 3 | 25 | 46 | 6047.88 | 1147 | 47
Oct 2023 | 12 | 0 | 16 | 2 | 7 | 32 | 6045.7 | 1122 | 39
Nov 2023 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 21 | 6044.53 | 1109 | 34
Dec 2023 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 21 | 6043.54 | 1098 | 34
Jan 2024 | 14 | 0 | 11 | 1 | 0 | 21 | 6042.57 | 1088 | 34
Feb 2024 | 18 | 0 | 15 | 1 | 2 | 22 | 6041.71 | 1079 | 34
Mar 2024 | 31 | 1 | 26 | 1 | 5 | 23 | 6041.36 | 1075 | 37
Apr 2024 | 65 | 6 | 51 | 2 | 19 | 32 | 6041.21 | 1073 | 50
May 2024 | 175 | 23 | 132 | 3 | 31 | 22 | 6048.07 | 1149 | 111
Jun 2024 | 80 | 9 | 74 | 4 | 45 | 22 | 6048.34 | 1152 | 120
Jul 2024 | 0 | 0 | 29 | 4 | 49 | 62 | 6040.64 | 1067 | 92
Aug 2024 | 6 | 0 | 34 | 3 | 41 | 50 | 6034.81 | 1007 | 69
Sep 2024 | 11 | 0 | 29 | 2 | 22 | 45 | 6030.85 | 968 | 65
Oct 2024 | 25 | 0 | 29 | 1 | 8 | 25 | 6030.33 | 963 | 42
Nov 2024 | 29 | 1 | 21 | 1 | 0 | 27 | 6029.61 | 956 | 43
Dec 2024 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 6028.79 | 948 | 39
Jan 2025 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 6028.4 | 944 | 35
Feb 2025 | 27 | 1 | 22 | 1 | 0 | 19 | 6028.55 | 945 | 31
Mar 2025 | 74 | 7 | 59 | 1 | 5 | 22 | 6031.73 | 976 | 40
Apr 2025 | 110 | 13 | 78 | 2 | 21 | 21 | 6035.15 | 1011 | 61
May 2025 | 190 | 25 | 140 | 3 | 35 | 22 | 6042.84 | 1091 | 134
Jun 2025 | 102 | 12 | 93 | 4 | 51 | 22 | 6044.36 | 1107 | 121
Jul 2025 | 9 | 0 | 38 | 4 | 55 | 51 | 6037.53 | 1035 | 81
Aug 2025 | 2 | 0 | 28 | 3 | 47 | 45 | 6030.9 | 968 | 67
Sep 2025 | 13 | 0 | 30 | 2 | 26 | 37 | 6027.31 | 934 | 56
Oct 2025 | 21 | 2 | 22 | 1 | 9 | 22 | 6026.17 | 923 | 41
Nov 2025 | 24 | 1 | 16 | 1 | 0 | 21 | 6025.53 | 917 | 37
Dec 2025 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 | 6025.02 | 912 | 37
Jan 2026 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 6024.42 | 906 | 35
Feb 2026 | 29 | 1 | 23 | 1 | 0 | 19 | 6024.77 | 910 | 31
Mar 2026 | 92 | 10 | 72 | 1 | 5 | 22 | 6029.43 | 954 | 45

## Lake Powell
Column3 | Unreg Inflow (1000 Ac-Ft) | Regulated Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | PowerPlant Release (1000 Ac-Ft) | Bypass Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | Bank Storage (1000 Ac-Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft) | Lees Ferry Gage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 1399 | 1103 | 10 | 819 | 90 | 909 | 3524.99 | 4533 | 5544 | 929
May 2023 | 4520 | 3634 | 15 | 1088 | 0 | 1088 | 3561.42 | 4720 | 7888 | 1107
Jun 2023 | 3646 | 2916 | 31 | 1064 | 0 | 1064 | 3583.47 | 4855 | 9574 | 1082
Jul 2023 | 1054 | 923 | 40 | 1149 | 0 | 1149 | 3580.42 | 4836 | 9328 | 1164
Aug 2023 | 307 | 454 | 39 | 902 | 0 | 902 | 3574.71 | 4800 | 8878 | 908
Sep 2023 | 224 | 414 | 35 | 474 | 0 | 474 | 3573.58 | 4793 | 8790 | 475
Oct 2023 | 324 | 432 | 24 | 480 | 0 | 480 | 3572.71 | 4787 | 8724 | 480
Nov 2023 | 380 | 418 | 23 | 500 | 0 | 500 | 3571.43 | 4780 | 8626 | 509
Dec 2023 | 324 | 418 | 18 | 600 | 0 | 600 | 3568.97 | 4765 | 8441 | 611
Jan 2024 | 283 | 402 | 5 | 723 | 0 | 723 | 3564.88 | 4740 | 8138 | 732
Feb 2024 | 345 | 423 | 6 | 636 | 0 | 636 | 3562.08 | 4724 | 7935 | 648
Mar 2024 | 455 | 449 | 9 | 674 | 1 | 675 | 3559.02 | 4707 | 7717 | 686
Apr 2024 | 540 | 522 | 15 | 601 | 0 | 601 | 3557.79 | 4700 | 7631 | 608
May 2024 | 1389 | 1202 | 18 | 599 | 0 | 599 | 3565.36 | 4743 | 8173 | 601
Jun 2024 | 1930 | 1562 | 30 | 628 | 0 | 628 | 3576.4 | 4810 | 9010 | 626
Jul 2024 | 540 | 612 | 38 | 709 | 0 | 709 | 3574.8 | 4800 | 8885 | 712
Aug 2024 | 292 | 456 | 37 | 760 | 0 | 760 | 3570.68 | 4775 | 8569 | 772
Sep 2024 | 302 | 426 | 34 | 568 | 0 | 568 | 3568.51 | 4762 | 8407 | 580
Oct 2024 | 350 | 415 | 23 | 480 | 0 | 480 | 3567.42 | 4755 | 8325 | 490
Nov 2024 | 429 | 442 | 22 | 500 | 0 | 500 | 3566.41 | 4749 | 8250 | 509
Dec 2024 | 347 | 411 | 18 | 600 | 0 | 600 | 3563.79 | 4734 | 8059 | 614
Jan 2025 | 333 | 384 | 5 | 723 | 0 | 723 | 3559.34 | 4709 | 7740 | 738
Feb 2025 | 378 | 412 | 5 | 639 | 0 | 639 | 3556.27 | 4691 | 7525 | 650
Mar 2025 | 564 | 517 | 9 | 675 | 0 | 675 | 3554.03 | 4679 | 7371 | 684
Apr 2025 | 716 | 613 | 14 | 601 | 0 | 601 | 3553.99 | 4679 | 7368 | 608
May 2025 | 1552 | 1359 | 17 | 599 | 0 | 599 | 3563.75 | 4734 | 8056 | 601
Jun 2025 | 1570 | 1280 | 29 | 628 | 0 | 628 | 3571.52 | 4780 | 8633 | 632
Jul 2025 | 298 | 425 | 36 | 709 | 0 | 709 | 3567.57 | 4756 | 8336 | 714
Aug 2025 | 211 | 375 | 35 | 758 | 0 | 758 | 3562.27 | 4725 | 7949 | 770
Sep 2025 | 226 | 362 | 31 | 568 | 0 | 568 | 3559.19 | 4708 | 7730 | 580
Oct 2025 | 338 | 399 | 21 | 480 | 0 | 480 | 3557.84 | 4700 | 7635 | 491
Nov 2025 | 407 | 405 | 21 | 500 | 0 | 500 | 3556.31 | 4692 | 7528 | 505
Dec 2025 | 361 | 394 | 16 | 600 | 0 | 600 | 3553.32 | 4675 | 7322 | 605
Jan 2026 | 350 | 381 | 5 | 723 | 0 | 723 | 3548.54 | 4650 | 7001 | 729
Feb 2026 | 397 | 411 | 5 | 639 | 0 | 639 | 3545.26 | 4632 | 6786 | 648
Mar 2026 | 614 | 530 | 8 | 675 | 0 | 675 | 3543.07 | 4621 | 6644 | 684

## Hoover Dam - Lake Mead
Column3 | Glen Release (1000 Ac-Ft) | Side Inflow Glen to Hoover (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 CFS) | SNWP Use (1000 Ac-Ft) | Downstream Requirements (1000 Ac-Ft) | Bank Storage (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 909 | 243 | 31 | 831 | 14 | 12 | 830 | 498 | 1049.69 | 7661
May 2023 | 1088 | 185 | 40 | 855 | 13.9 | 22 | 772 | 520 | 1054.28 | 7995
Jun 2023 | 1064 | 62 | 50 | 886 | 14.9 | 23 | 874 | 530 | 1056.39 | 8152
Jul 2023 | 1149 | 61 | 48 | 760 | 12.4 | 30 | 758 | 553 | 1061.02 | 8501
Aug 2023 | 902 | 112 | 54 | 580 | 9.4 | 25 | 580 | 574 | 1065.35 | 8834
Sep 2023 | 474 | 126 | 53 | 492 | 8.3 | 16 | 462 | 577 | 1065.82 | 8871
Oct 2023 | 480 | 31 | 50 | 487 | 7.9 | 14 | 520 | 574 | 1065.34 | 8833
Nov 2023 | 500 | 41 | 44 | 533 | 9 | 8 | 532 | 571 | 1064.81 | 8792
Dec 2023 | 600 | 74 | 36 | 362 | 5.9 | 6 | 360 | 588 | 1068.05 | 9045
Jan 2024 | 723 | 67 | 25 | 368 | 6 | 6 | 359 | 612 | 1072.67 | 9413
Feb 2024 | 636 | 87 | 24 | 362 | 6.3 | 6 | 361 | 632 | 1076.52 | 9725
Mar 2024 | 675 | 59 | 26 | 799 | 13 | 11 | 791 | 626 | 1075.35 | 9629
Apr 2024 | 601 | 48 | 35 | 924 | 15.5 | 15 | 924 | 606 | 1071.56 | 9324
May 2024 | 599 | 13 | 43 | 1090 | 17.7 | 22 | 1090 | 573 | 1065.1 | 8815
Jun 2024 | 628 | -16 | 51 | 920 | 15.5 | 26 | 920 | 549 | 1060.38 | 8452
Jul 2024 | 709 | 20 | 49 | 812 | 13.2 | 28 | 812 | 540 | 1058.4 | 8302
Aug 2024 | 760 | 80 | 52 | 739 | 12 | 24 | 739 | 541 | 1058.71 | 8326
Sep 2024 | 568 | 78 | 51 | 644 | 10.8 | 21 | 644 | 537 | 1057.83 | 8260
Oct 2024 | 480 | 65 | 48 | 468 | 7.6 | 16 | 468 | 538 | 1057.98 | 8271
Nov 2024 | 500 | 58 | 42 | 608 | 10.2 | 9 | 608 | 531 | 1056.71 | 8176
Dec 2024 | 600 | 91 | 34 | 635 | 10.3 | 9 | 635 | 532 | 1056.87 | 8188
Jan 2025 | 723 | 98 | 24 | 547 | 8.9 | 10 | 547 | 547 | 1059.86 | 8412
Feb 2025 | 639 | 74 | 22 | 582 | 10.5 | 9 | 582 | 553 | 1061.08 | 8506
Mar 2025 | 675 | 60 | 24 | 841 | 13.7 | 16 | 841 | 544 | 1059.27 | 8368
Apr 2025 | 601 | 49 | 32 | 1042 | 17.5 | 16 | 1042 | 517 | 1053.72 | 7954
May 2025 | 599 | 15 | 40 | 1022 | 16.6 | 22 | 1022 | 488 | 1047.64 | 7513
Jun 2025 | 628 | 24 | 47 | 890 | 15 | 27 | 890 | 469 | 1043.49 | 7220
Jul 2025 | 709 | 32 | 45 | 787 | 12.8 | 28 | 787 | 462 | 1041.89 | 7108
Aug 2025 | 758 | 80 | 48 | 726 | 11.8 | 24 | 726 | 464 | 1042.42 | 7145
Sep 2025 | 568 | 79 | 47 | 627 | 10.5 | 21 | 627 | 461 | 1041.76 | 7100
Oct 2025 | 480 | 61 | 45 | 472 | 7.7 | 17 | 472 | 462 | 1041.88 | 7108
Nov 2025 | 500 | 57 | 39 | 589 | 9.9 | 10 | 589 | 457 | 1040.78 | 7031
Dec 2025 | 600 | 76 | 32 | 536 | 8.7 | 10 | 536 | 463 | 1042.11 | 7124
Jan 2026 | 723 | 81 | 22 | 539 | 8.8 | 10 | 539 | 477 | 1045.23 | 7342
Feb 2026 | 639 | 69 | 21 | 583 | 10.5 | 9 | 583 | 483 | 1046.49 | 7431
Mar 2026 | 675 | 129 | 23 | 845 | 13.7 | 16 | 845 | 478 | 1045.43 | 7357

## Davis Dam - Lake Mohave
Column3 | Hoover Release (1000 Ac-Ft) | Side Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 Ac-Ft) | Spill Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 CFS) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft)
Apr 2023 | 831 | -11 | 13 | 844 | 0 | 844 | 14.2 | 642.84 | 1694
May 2023 | 855 | -10 | 14 | 859 | 0 | 859 | 14 | 641.83 | 1667
Jun 2023 | 886 | -15 | 14 | 819 | 0 | 819 | 13.8 | 643.22 | 1705
Jul 2023 | 760 | -15 | 12 | 736 | 0 | 736 | 12 | 643.06 | 1700
Aug 2023 | 580 | -14 | 16 | 555 | 0 | 555 | 9 | 642.86 | 1695
Sep 2023 | 492 | -7 | 16 | 563 | 0 | 578 | 9.7 | 638.85 | 1587
Oct 2023 | 487 | -1 | 14 | 547 | 0 | 547 | 8.9 | 635.96 | 1511
Nov 2023 | 533 | -18 | 13 | 397 | 0 | 397 | 6.7 | 639.94 | 1616
Dec 2023 | 362 | -5 | 13 | 334 | 0 | 334 | 5.4 | 640.34 | 1627
Jan 2024 | 368 | -2 | 9 | 314 | 0 | 314 | 5.1 | 641.95 | 1670
Feb 2024 | 362 | 0 | 8 | 350 | 0 | 350 | 6.1 | 642.15 | 1675
Mar 2024 | 799 | -2 | 10 | 779 | 0 | 779 | 12.7 | 642.41 | 1682
Apr 2024 | 924 | -14 | 13 | 881 | 0 | 881 | 14.8 | 643 | 1699
May 2024 | 1090 | -11 | 14 | 1065 | 0 | 1065 | 17.3 | 643 | 1699
Jun 2024 | 920 | -17 | 14 | 889 | 0 | 889 | 14.9 | 643 | 1699
Jul 2024 | 812 | -20 | 12 | 807 | 0 | 807 | 13.1 | 642 | 1671
Aug 2024 | 739 | -15 | 15 | 708 | 0 | 708 | 11.5 | 642 | 1671
Sep 2024 | 644 | -5 | 16 | 677 | 0 | 677 | 11.4 | 640.01 | 1617
Oct 2024 | 468 | -9 | 14 | 628 | 0 | 628 | 10.2 | 633 | 1434
Nov 2024 | 608 | -14 | 13 | 529 | 0 | 529 | 8.9 | 635 | 1486
Dec 2024 | 635 | 0 | 13 | 503 | 0 | 503 | 8.2 | 639.51 | 1604
Jan 2025 | 547 | -11 | 9 | 466 | 0 | 466 | 7.6 | 641.8 | 1666
Feb 2025 | 582 | -15 | 8 | 560 | 0 | 560 | 10.1 | 641.8 | 1666
Mar 2025 | 841 | -11 | 10 | 786 | 0 | 786 | 12.8 | 643.05 | 1700
Apr 2025 | 1042 | -14 | 13 | 1017 | 0 | 1017 | 17.1 | 643 | 1699
May 2025 | 1022 | -11 | 14 | 996 | 0 | 996 | 16.2 | 643 | 1699
Jun 2025 | 890 | -17 | 14 | 859 | 0 | 859 | 14.4 | 643 | 1699
Jul 2025 | 787 | -20 | 12 | 781 | 0 | 781 | 12.7 | 642 | 1671
Aug 2025 | 726 | -15 | 15 | 695 | 0 | 695 | 11.3 | 642 | 1671
Sep 2025 | 627 | -5 | 16 | 659 | 0 | 659 | 11.1 | 640.01 | 1617
Oct 2025 | 472 | -9 | 14 | 631 | 0 | 631 | 10.3 | 633 | 1434
Nov 2025 | 589 | -14 | 13 | 511 | 0 | 511 | 8.6 | 635 | 1486
Dec 2025 | 536 | 0 | 13 | 405 | 0 | 405 | 6.6 | 639.51 | 1604
Jan 2026 | 539 | -11 | 9 | 457 | 0 | 457 | 7.4 | 641.8 | 1666
Feb 2026 | 583 | -15 | 8 | 560 | 0 | 560 | 10.1 | 641.8 | 1666
Mar 2026 | 845 | -11 | 10 | 790 | 0 | 790 | 12.8 | 643.05 | 1700

## Parker Dam - Lake Havasu
Column3 | Davis Release (1000 Ac-Ft) | Side Inflow (1000 Ac-Ft) | Evap Losses (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 Ac-Ft) | Total Release (1000 CFS) | MWD Diversion (1000 Ac-Ft) | CAP Diversion (1000 Ac-Ft) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft) | Flow To Mexico (1000 Ac-Ft) | Flow To Mexico (1000 CFS)
Apr 2023 | 844 | 51 | 11 | 669 | 11.2 | 49 | 169 | 447.68 | 574 | 153 | 2.6
May 2023 | 859 | 31 | 13 | 655 | 10.7 | 73 | 166 | 446.26 | 547 | 135 | 2.2
Jun 2023 | 819 | 16 | 15 | 636 | 10.7 | 70 | 69 | 448.25 | 585 | 130 | 2.2
Jul 2023 | 736 | 17 | 17 | 634 | 10.3 | 70 | 22 | 448.36 | 587 | 131 | 2.1
Aug 2023 | 555 | 22 | 17 | 485 | 7.9 | 61 | 19 | 447.78 | 576 | 105 | 1.7
Sep 2023 | 578 | 13 | 15 | 462 | 7.8 | 43 | 55 | 448.12 | 582 | 123 | 2.1
Oct 2023 | 547 | 17 | 12 | 439 | 7.1 | 44 | 69 | 447.74 | 575 | 68 | 1.1
Nov 2023 | 397 | 22 | 9 | 294 | 4.9 | 59 | 50 | 447.87 | 578 | 86 | 1.4
Dec 2023 | 334 | 14 | 7 | 253 | 4.1 | 58 | 27 | 447.81 | 576 | 84 | 1.4
Jan 2024 | 314 | 8 | 6 | 197 | 3.2 | 57 | 48 | 448.4 | 588 | 110 | 1.8
Feb 2024 | 350 | -1 | 8 | 264 | 4.6 | 42 | 58 | 446.99 | 561 | 88 | 1.5
Mar 2024 | 779 | -3 | 9 | 603 | 9.8 | 13 | 136 | 447.53 | 571 | 153 | 2.5
Apr 2024 | 881 | 18 | 11 | 632 | 10.6 | 83 | 165 | 447.5 | 570 | 145 | 2.4
May 2024 | 1065 | 8 | 13 | 761 | 12.4 | 104 | 170 | 448.5 | 589 | 129 | 2.1
Jun 2024 | 889 | 12 | 16 | 721 | 12.1 | 103 | 57 | 448.7 | 593 | 132 | 2.2
Jul 2024 | 807 | 16 | 17 | 688 | 11.2 | 106 | 21 | 448 | 580 | 134 | 2.2
Aug 2024 | 708 | 19 | 17 | 589 | 9.6 | 106 | 20 | 447.5 | 571 | 109 | 1.8
Sep 2024 | 677 | 12 | 15 | 506 | 8.5 | 103 | 67 | 447.5 | 570 | 98 | 1.6
Oct 2024 | 628 | 20 | 12 | 463 | 7.5 | 106 | 66 | 447.5 | 571 | 83 | 1.4
Nov 2024 | 529 | 16 | 9 | 382 | 6.4 | 103 | 24 | 447.5 | 570 | 100 | 1.7
Dec 2024 | 503 | 15 | 7 | 364 | 5.9 | 106 | 30 | 446.5 | 552 | 161 | 2.6
Jan 2025 | 466 | 9 | 6 | 320 | 5.2 | 103 | 40 | 446.5 | 552 | 138 | 2.2
Feb 2025 | 560 | 4 | 8 | 421 | 7.6 | 84 | 45 | 446.5 | 552 | 124 | 2.2
Mar 2025 | 786 | 11 | 9 | 621 | 10.1 | 38 | 117 | 446.7 | 555 | 147 | 2.4
Apr 2025 | 1017 | 18 | 11 | 724 | 12.2 | 102 | 150 | 448.7 | 593 | 147 | 2.5
May 2025 | 996 | 8 | 13 | 730 | 11.9 | 99 | 150 | 448.7 | 593 | 110 | 1.8
Jun 2025 | 859 | 12 | 16 | 691 | 11.6 | 103 | 51 | 448.7 | 593 | 116 | 2
Jul 2025 | 781 | 16 | 17 | 658 | 10.7 | 106 | 18 | 448 | 580 | 123 | 2
Aug 2025 | 695 | 19 | 17 | 571 | 9.3 | 106 | 20 | 447.5 | 571 | 102 | 1.7
Sep 2025 | 659 | 12 | 15 | 486 | 8.2 | 103 | 59 | 447.5 | 570 | 99 | 1.7
Oct 2025 | 631 | 20 | 12 | 454 | 7.4 | 99 | 78 | 447.5 | 571 | 89 | 1.4
Nov 2025 | 511 | 16 | 9 | 368 | 6.2 | 97 | 47 | 447.5 | 570 | 115 | 1.9
Dec 2025 | 405 | 15 | 7 | 291 | 4.7 | 99 | 38 | 446.5 | 552 | 110 | 1.8
Jan 2026 | 457 | 9 | 6 | 317 | 5.1 | 93 | 45 | 446.5 | 552 | 132 | 2.1
Feb 2026 | 560 | 4 | 8 | 418 | 7.5 | 81 | 49 | 446.5 | 552 | 118 | 2.1
Mar 2026 | 790 | 11 | 9 | 617 | 10 | 33 | 129 | 446.7 | 555 | 140 | 2.3

## Hoover Dam - Lake Mead (2)
Column3 | Power Release (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 CFS) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft) | Change In Storage (1000 Ac-Ft) | Hoover Static Head (Ft) | Hoover Gen Capacity MW | Hoover Gross Energy MKWH | Percent of Units Available | KWH/AF
Apr 2023 | 831 | 14 | 1049.69 | 7661 | 262 | 402.8 | 839.3 | 300.5 | 65 | 361.7
May 2023 | 855 | 13.9 | 1054.28 | 7995 | 335 | 405.85 | 986.6 | 313.1 | 71 | 366.3
Jun 2023 | 886 | 14.9 | 1056.39 | 8152 | 156 | 407.42 | 1080 | 326.9 | 78 | 369
Jul 2023 | 760 | 12.4 | 1061.02 | 8501 | 349 | 413.93 | 1283 | 280.8 | 90 | 369.5
Aug 2023 | 580 | 9.4 | 1065.35 | 8834 | 333 | 420.26 | 1308.1 | 212.8 | 90 | 366.9
Sep 2023 | 492 | 8.3 | 1065.82 | 8871 | 37 | 419.7 | 1160 | 181.4 | 79 | 368.4
Oct 2023 | 487 | 7.9 | 1065.34 | 8833 | -37 | 421.11 | 1037.5 | 180.9 | 71 | 371.7
Nov 2023 | 533 | 9 | 1064.81 | 8792 | -41 | 421.57 | 948 | 199.5 | 66 | 374.5
Dec 2023 | 362 | 5.9 | 1068.05 | 9045 | 253 | 423.67 | 1063.1 | 133.1 | 72 | 367.6
Jan 2024 | 368 | 6 | 1072.67 | 9413 | 368 | 429.5 | 1023 | 136.8 | 69 | 371.7
Feb 2024 | 362 | 6.3 | 1076.52 | 9725 | 312 | 430.99 | 977 | 136.4 | 66 | 376.2
Mar 2024 | 799 | 13 | 1075.35 | 9629 | -95 | 428.69 | 1135.1 | 309.6 | 77 | 387.7
Apr 2024 | 924 | 15.5 | 1071.56 | 9324 | -305 | 423.85 | 975 | 361.3 | 66 | 390.8
May 2024 | 1090 | 17.7 | 1065.1 | 8815 | -510 | 416.98 | 1187.5 | 414.8 | 81 | 380.5
Jun 2024 | 920 | 15.5 | 1060.38 | 8452 | -362 | 409.46 | 1430.5 | 339.1 | 100 | 368.6
Jul 2024 | 812 | 13.2 | 1058.4 | 8302 | -150 | 406.44 | 1420.8 | 298.2 | 100 | 367.2
Aug 2024 | 739 | 12 | 1058.71 | 8326 | 24 | 405.93 | 1423 | 268.2 | 100 | 363
Sep 2024 | 644 | 10.8 | 1057.83 | 8260 | -66 | 407.69 | 1228.1 | 233 | 87 | 361.7
Oct 2024 | 468 | 7.6 | 1057.98 | 8271 | 11 | 412.16 | 885.9 | 173.7 | 62 | 370.9
Nov 2024 | 608 | 10.2 | 1056.71 | 8176 | -95 | 413.89 | 880.6 | 227.7 | 63 | 374.6
Dec 2024 | 635 | 10.3 | 1056.87 | 8188 | 12 | 411.16 | 888.8 | 236.4 | 63 | 372.4
Jan 2025 | 547 | 8.9 | 1059.86 | 8412 | 225 | 410.5 | 902.3 | 199.9 | 63 | 365.1
Feb 2025 | 582 | 10.5 | 1061.08 | 8506 | 93 | 412.46 | 823.9 | 218.9 | 57 | 375.8
Mar 2025 | 841 | 13.7 | 1059.27 | 8368 | -138 | 411.06 | 911.2 | 319.1 | 64 | 379.3
Apr 2025 | 1042 | 17.5 | 1053.72 | 7954 | -414 | 407.83 | 789.4 | 398.7 | 56 | 382.5
May 2025 | 1022 | 16.6 | 1047.64 | 7513 | -441 | 399.53 | 1101 | 367.7 | 80 | 359.9
Jun 2025 | 890 | 15 | 1043.49 | 7220 | -293 | 392.43 | 1344.9 | 311.5 | 100 | 350
Jul 2025 | 787 | 12.8 | 1041.89 | 7108 | -112 | 389.91 | 1334.7 | 274.9 | 100 | 349.5
Aug 2025 | 726 | 11.8 | 1042.42 | 7145 | 37 | 389.71 | 1338.1 | 251.6 | 100 | 346.5
Sep 2025 | 627 | 10.5 | 1041.76 | 7100 | -46 | 390.29 | 1333.9 | 214.9 | 100 | 342.8
Oct 2025 | 472 | 7.7 | 1041.88 | 7108 | 8 | 394.58 | 1039.5 | 167.1 | 78 | 354.2
Nov 2025 | 589 | 9.9 | 1040.78 | 7031 | -76 | 396.8 | 980.4 | 209.2 | 74 | 355.2
Dec 2025 | 536 | 8.7 | 1042.11 | 7124 | 93 | 393.5 | 1153.2 | 185.3 | 86 | 345.7
Jan 2026 | 539 | 8.8 | 1045.23 | 7342 | 218 | 395.93 | 851.5 | 189.3 | 63 | 351.3
Feb 2026 | 583 | 10.5 | 1046.49 | 7431 | 89 | 398.03 | 767.6 | 211 | 56 | 362.1
Mar 2026 | 845 | 13.7 | 1045.43 | 7357 | -75 | 397.59 | 780.9 | 310.5 | 58 | 367.5

## Davis Dam - Lake Mohave (2)
Column3 | Power Release (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 CFS) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft) | Change In Storage (1000 Ac-Ft) | Davis Static Head (Ft) | Davis Gen Capacity MW | Davis Gross Energy MKWH | Percent of Units Available | KWH/AF
Apr 2023 | 844 | 14.2 | 642.84 | 1694 | -36 | 138.9 | 255 | 108.3 | 100 | 128.3
May 2023 | 859 | 14 | 641.83 | 1667 | -28 | 137.48 | 255 | 109.4 | 100 | 127.4
Jun 2023 | 819 | 13.8 | 643.22 | 1705 | 38 | 141.71 | 249.9 | 103.9 | 98 | 126.9
Jul 2023 | 736 | 12 | 643.06 | 1700 | -4 | 143.75 | 250.1 | 94 | 98 | 127.6
Aug 2023 | 555 | 9 | 642.86 | 1695 | -5 | 143.43 | 255 | 71.5 | 100 | 128.7
Sep 2023 | 563 | 9.7 | 638.85 | 1587 | -108 | 139.25 | 204 | 73.6 | 80 | 130.8
Oct 2023 | 547 | 8.9 | 635.96 | 1511 | -76 | 132.98 | 189.2 | 67.1 | 74 | 122.7
Nov 2023 | 397 | 6.7 | 639.94 | 1616 | 105 | 140.75 | 156.4 | 50 | 61 | 125.9
Dec 2023 | 334 | 5.4 | 640.34 | 1627 | 11 | 141.24 | 167.8 | 41.8 | 66 | 125.5
Jan 2024 | 314 | 5.1 | 641.95 | 1670 | 44 | 143.06 | 164.5 | 39.1 | 65 | 124.8
Feb 2024 | 350 | 6.1 | 642.15 | 1675 | 5 | 140.83 | 202.2 | 43.7 | 79 | 124.9
Mar 2024 | 779 | 12.7 | 642.41 | 1682 | 7 | 138.42 | 204 | 98.4 | 80 | 126.3
Apr 2024 | 881 | 14.8 | 643 | 1699 | 16 | 139.02 | 204 | 110.4 | 80 | 125.2
May 2024 | 1065 | 17.3 | 643 | 1699 | 0 | 138.48 | 204 | 132.8 | 80 | 124.8
Jun 2024 | 889 | 14.9 | 643 | 1699 | 0 | 139.28 | 207.4 | 111.5 | 81 | 125.5
Jul 2024 | 807 | 13.1 | 642 | 1671 | -27 | 139.42 | 255 | 101.3 | 100 | 125.6
Aug 2024 | 708 | 11.5 | 642 | 1671 | 0 | 139.53 | 255 | 89 | 100 | 125.7
Sep 2024 | 677 | 11.4 | 640.01 | 1617 | -54 | 138.59 | 255 | 84.5 | 100 | 124.9
Oct 2024 | 628 | 10.2 | 633 | 1434 | -183 | 134.56 | 227 | 76.2 | 89 | 121.2
Nov 2024 | 529 | 8.9 | 635 | 1486 | 51 | 132.61 | 159.8 | 63.3 | 63 | 119.5
Dec 2024 | 503 | 8.2 | 639.51 | 1604 | 118 | 136.17 | 154.7 | 61.7 | 61 | 122.7
Jan 2025 | 466 | 7.6 | 641.8 | 1666 | 62 | 139.84 | 156.3 | 58.7 | 61 | 126
Feb 2025 | 560 | 10.1 | 641.8 | 1666 | 0 | 139.92 | 156.6 | 70.5 | 61 | 126.1
Mar 2025 | 786 | 12.8 | 643.05 | 1700 | 34 | 139.48 | 194.1 | 98.8 | 76 | 125.7
Apr 2025 | 1017 | 17.1 | 643 | 1699 | -2 | 138.57 | 249.9 | 127 | 98 | 124.8
May 2025 | 996 | 16.2 | 643 | 1699 | 0 | 138.84 | 255 | 124.6 | 100 | 125.1
Jun 2025 | 859 | 14.4 | 643 | 1699 | 0 | 139.45 | 255 | 107.9 | 100 | 125.6
Jul 2025 | 781 | 12.7 | 642 | 1671 | -27 | 139.58 | 255 | 98.2 | 100 | 125.7
Aug 2025 | 695 | 11.3 | 642 | 1671 | 0 | 139.61 | 255 | 87.5 | 100 | 125.8
Sep 2025 | 659 | 11.1 | 640.01 | 1617 | -54 | 138.71 | 255 | 82.4 | 100 | 125
Oct 2025 | 631 | 10.3 | 633 | 1434 | -183 | 134.54 | 227 | 76.5 | 89 | 121.2
Nov 2025 | 511 | 8.6 | 635 | 1486 | 51 | 132.74 | 159.8 | 61.1 | 63 | 119.6
Dec 2025 | 405 | 6.6 | 639.51 | 1604 | 118 | 136.9 | 154.7 | 49.9 | 61 | 123.3
Jan 2026 | 457 | 7.4 | 641.8 | 1666 | 62 | 139.91 | 156.3 | 57.7 | 61 | 126
Feb 2026 | 560 | 10.1 | 641.8 | 1666 | 0 | 139.92 | 156.6 | 70.6 | 61 | 126.1
Mar 2026 | 790 | 12.8 | 643.05 | 1700 | 34 | 139.46 | 194.1 | 99.2 | 76 | 125.6

## Parker Dam - Lake Havasu (2)
Column3 | Power Release (1000 Ac-Ft) | Power Release (1000 CFS) | Reservoir Elev End of Month (Ft) | EOM Storage (1000 Ac-Ft) | Change In Storage (1000 Ac-Ft) | Parker Static Head (Ft) | Parker Gen Capacity MW | Parker Gross Energy MKWH | Percent of Units Available | KWH/AF
Apr 2023 | 669 | 11.2 | 447.68 | 574 | -12 | 79.27 | 120 | 46.4 | 100 | 69.4
May 2023 | 655 | 10.7 | 446.26 | 547 | -26 | 78.52 | 116.1 | 45.3 | 97 | 69.2
Jun 2023 | 636 | 10.7 | 448.25 | 585 | 37 | 79.1 | 120 | 44 | 100 | 69.2
Jul 2023 | 634 | 10.3 | 448.36 | 587 | 2 | 82.12 | 120 | 44.1 | 100 | 69.6
Aug 2023 | 485 | 7.9 | 447.78 | 576 | -11 | 81.56 | 120 | 33.5 | 100 | 69.1
Sep 2023 | 462 | 7.8 | 448.12 | 582 | 7 | 81.96 | 120 | 32.1 | 100 | 69.5
Oct 2023 | 439 | 7.1 | 447.74 | 575 | -7 | 81.03 | 91 | 30.6 | 76 | 69.6
Nov 2023 | 294 | 4.9 | 447.87 | 578 | 3 | 82.97 | 80 | 20 | 67 | 67.9
Dec 2023 | 253 | 4.1 | 447.81 | 576 | -1 | 82.94 | 60 | 16.6 | 50 | 65.7
Jan 2024 | 197 | 3.2 | 448.4 | 588 | 11 | 83.76 | 72.6 | 12.3 | 60 | 62.2
Feb 2024 | 264 | 4.6 | 446.99 | 561 | -26 | 80.84 | 94.1 | 17.2 | 78 | 65.3
Mar 2024 | 603 | 9.8 | 447.53 | 571 | 10 | 77.23 | 115.2 | 41.3 | 96 | 68.6
Apr 2024 | 632 | 10.6 | 447.5 | 570 | -1 | 78.15 | 117 | 44.1 | 98 | 69.9
May 2024 | 761 | 12.4 | 448.5 | 589 | 19 | 77.95 | 120 | 52.9 | 100 | 69.5
Jun 2024 | 721 | 12.1 | 448.7 | 593 | 4 | 78.65 | 120 | 50.5 | 100 | 70.1
Jul 2024 | 688 | 11.2 | 448 | 580 | -13 | 78.76 | 120 | 48 | 100 | 69.8
Aug 2024 | 589 | 9.6 | 447.5 | 571 | -10 | 78.81 | 120 | 41 | 100 | 69.6
Sep 2024 | 506 | 8.5 | 447.5 | 570 | 0 | 79.04 | 120 | 35.1 | 100 | 69.5
Oct 2024 | 463 | 7.5 | 447.5 | 571 | 0 | 79.48 | 90 | 32.5 | 75 | 70.3
Nov 2024 | 382 | 6.4 | 447.5 | 570 | 0 | 80.02 | 92 | 26.2 | 77 | 68.6
Dec 2024 | 364 | 5.9 | 446.5 | 552 | -19 | 79.77 | 114.2 | 22.9 | 95 | 63
Jan 2025 | 320 | 5.2 | 446.5 | 552 | 0 | 79.64 | 94.8 | 21.4 | 79 | 66.8
Feb 2025 | 421 | 7.6 | 446.5 | 552 | 0 | 78.46 | 92.1 | 29 | 77 | 68.9
Mar 2025 | 621 | 10.1 | 446.7 | 555 | 4 | 77.44 | 120 | 42.6 | 100 | 68.5
Apr 2025 | 724 | 12.2 | 448.7 | 593 | 38 | 77.73 | 120 | 50.3 | 100 | 69.5
May 2025 | 730 | 11.9 | 448.7 | 593 | 0 | 78.84 | 120 | 51.3 | 100 | 70.3
Jun 2025 | 691 | 11.6 | 448.7 | 593 | 0 | 78.94 | 120 | 48.6 | 100 | 70.3
Jul 2025 | 658 | 10.7 | 448 | 580 | -13 | 78.95 | 120 | 46.1 | 100 | 70
Aug 2025 | 571 | 9.3 | 447.5 | 571 | -10 | 78.94 | 120 | 39.8 | 100 | 69.8
Sep 2025 | 486 | 8.2 | 447.5 | 570 | 0 | 79.18 | 120 | 33.8 | 100 | 69.6
Oct 2025 | 454 | 7.4 | 447.5 | 571 | 0 | 79.55 | 90 | 31.9 | 75 | 70.3
Nov 2025 | 368 | 6.2 | 447.5 | 570 | 0 | 80.14 | 92 | 25.3 | 77 | 68.7
Dec 2025 | 291 | 4.7 | 446.5 | 552 | -19 | 80.4 | 109.4 | 18.4 | 91 | 63.5
Jan 2026 | 317 | 5.1 | 446.5 | 552 | 0 | 79.67 | 94.8 | 21.2 | 79 | 66.8
Feb 2026 | 418 | 7.5 | 446.5 | 552 | 0 | 78.48 | 92.1 | 28.8 | 77 | 69
Mar 2026 | 617 | 10 | 446.7 | 555 | 4 | 77.47 | 120 | 42.3 | 100 | 68.6